MR et MME  MIGUELEZ
45 Rue Henri Ponard

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 20 Avril 2005 

DEVIS  ESTIMATIF N° D 05/206
Réf: Appt. 8 Boulevard de la République. Saint Claude

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

FOURNITURE et POSE

Générateur:

1 chaudière gaz murale ventouse RIELLO "Studette 24 KIS".

Corps en cuivre puissance modulante 24 kw.

Production ECS instantanée.

Percement et scellement de la ventouse Ø 60/100.

L'ensemble  1025 €

Corps de chauffe:

Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

Cuisine Séjour nb 1 vertical.

Salle de bains nb 1.

Chambre nb 1 vertical.

Y compris consoles, bouchons, purgeurs.

1 vanne simple.

2 vannes thermostatiques.

3 coudes de réglages.

Dépose et repose des radiateurs après peinture.

L'ensemble  1033 € 

Distribution:

Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures,

gaines, percements et ragréages cloisons et murs. 

2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

Mise en eau et purge de l'installation.

L'ensemble  946 €

Gaz:
Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 avec raccords, colliers, brasures 6% argent,

gaines, percements et ragréages murs.

1 vanne cuisinière "ROAI" avec bouchon.

1 raccord 6/20-22 sur compteur GDF.

1 certificat  de conformité "Qualigaz".

L'ensemble  388 €
Remplissage et expansion:

Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines et percements.

L'ensemble  99 €

Régulation et électricité:

1 thermostat d'ambiance "Digi 2" avec pile lithium et horloge digitale

 hebdomadaire.

Alimentation et câblage de la chaudière et du thermostat.

Mise en route et essais.

L'ensemble  260  €

TOTAL   H.T……….3751.00 €

T.V.A.    5.5 %.............206.31 €

TOTAL    T.T.C…….3957.31 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
