Madame Pascale MONNOT 
Rue de la Gravière

39140 ARLAY

Montmorot, le 20 janvier 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/035
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul HAAP + SOHN type RS40

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
54.25 €

Travaux de dépose et  évacuation

· Chaudière fioul avec ballon intégré

· Brûleur fioul

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½ 

· Vase expansion

· Tube fer noir et tuyau de fumée

· Cumulus électrique et accessoires 


L’ensemble
 408.70 €

Générateur fioul ventouse

· Chaudière ventouse fioul avec ballon intégré 100 litres 

RIELLO type INSIEME 29 G/BF

· Brûleur fioul intégré


L’ensemble
3 651.50 €

Accessoires chaufferie

· Soupape différentielle SD

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
  101.77 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures


L’ensemble
 243.72 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
120.43 €

Evacuation des fumées (Hauteur environ 3ml)

· Conduit vertical ventouse fioul

· Solin plomb et sortie de toiture couleur ocre 


L’ensemble
 604.10 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    82.41 €

Modification alimentation chaudière

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures

· Pot filtre fioul 3/8 réutilisé


L’ensemble
    26.14 €

Radiateur acier dans couloir étage

· Radiateur acier SAMBA gamme habillée compris consoles

· Vanne thermostatique ½ équerre

· Coude de réglage ½

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
250.12 €

Raccordement électrique chaudière

· Modification alimentation 

· Disjoncteur coupure chaudière existant


L’ensemble
   56.43 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion 


L’ensemble
  165.00 €


TOTAL H.T
  
5 764.57 €


T.V.A. 5.50 %
    
317.05 €


TOTAL T.T.C
  
6 081.62 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
PAGE  
1

