MR et MME  Romuald  N' GOMA
26 Rue rené LORIN

39400 MORBIER

Saint-Claude, le 10 Mai 2005
DEVIS ESTIMATIF N° D05/219
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: devis pour travaux de sanitaire et de chauffage.

FOURNITURE et POSE
SANITAIRE:

Appareils:

1 receveur de douche acrylique ALTERNA "Cokato" 90*90 cm.

1 vidage horizontal Ø 90 mm avec capot chromé.

1 mitigeur de douche thermostatique chromé GROHE "Automatique 3000" 

avec rosaces chromées.

1 barre de douche chromée murale réglable "GROHE" avec porte savon.

1 joint silicone.

L'ensemble 621 €
Ensemble meuble suspendu DELPHA "Audace" coloris blanc brillant comprenant:

1 meuble sous vasque 90 cm.

2 portes et 2 tiroirs façade "Era".

1 plan vasque céramique 95 cm. 

1 armoire miroir 50 cm.

½ colonne gauche vitrine 35 cm.

1 mitigeur lavabo GROHE "Chiara", chromé satiné avec vidage.

1 siphon pvc Ø 1"1/4.

1 jeu de fixations.

L'ensemble  2146 €
Distribution:

Cuivre écroui Ø 14 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures, gaines,

percements et ragréages murs.

2 vannes sphériques Ø ½.

1 raccordement sur tuyauteries en attente dans le placard de l'entrée.

Calorifuge épaisseur 13 mm (passage garage) avec coupes, colle.
L'ensemble 477 €

Evacuations:

Pvc Ø 50 à Ø 32 mm avec raccords, colliers, colle, percements

 et ragréages.

1 raccordement sur attente dans le placard de l'entrée.

1 clapet antivide Ø 50.

L'ensemble  354 €

Robinet  de puisage extérieur:
2 raccords PER 13/16 mâles ½ en laiton.

Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures.

1 robinet de puisage à boisseau sphérique.

1 té de purge Ø 14 mm.

L'ensemble  91 €

SOUS  TOTAL  SANITAIRE  H.T….........3689.00 €
CHAUFFAGE:

Dépose:

Vidange en partie de l'installation chauffage.

Désaccordement  et dépose du radiateur de la salle à manger.
Recoupe des tuyauteries réutilisées.

L'ensemble  64 €

Appareil:

1 ventilo-convecteur WESPER "VAC 40-20".

Montage mural suspendu.

Thermostat et boîtier de commande 3 vitesses intégrées à l'appareil.

Option avec batterie à droite.

1 vanne simple réglage.

1 coude de réglage.

L'ensemble  587 €
Raccordements:

Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, brasures.

Câble électrique.
Remise en eau, purge

Essais.

L'ensemble  129 €

SOUS TOTAL CHAUFFAGE  H.T………..780.00 €
TOTAL GENERAL H.T………………. 4469.00 €
T.V.A.   5.5 %  ……………………………..45.80 €
TOTAL GENERAL  T.T.C…………….4714.80 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY

Page 3 sur 3

