
OPHLM DE SAINT CLAUDE


15 Bis Rue Pasteur  BP 53


39206 – SAINT CLAUDE CEDEX


Saint Claude, le 7 septembre 2005
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/373
Affaire suivie par Philippe CHAPOTOT

Affaire : AVIGNONNETS  -  Bâtiment A
Objet : Plus value gaz
FOURNITURES ET POSE : 

· Cuivre Ø 20/22
2.00 ml

· Cuivre Ø 26/28
46.00 ml

· Protection mécanique
3.00 ens

· Vanne gaz DN 20
4.00 u 


L’ensemble
1 708.58 €

TOTAL H.T

1 708.58 €


TV.A. 5.50 %

93.97 €


TOTAL T.T.C

1 802.56€

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales : Idem marché initial 


Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]


[image: image2.png]



Page 1 sur 1

