PAGET SA

180, rue Blaise Pascal

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 20 juin 2005

DEVIS  ESTIMATIF  N° D05/303
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Réalisation d’un réseau air comprimé dans nouveau bâtiment

FOURNITURES ET POSE

RESEAU PRINCIPAL

· Tube rigide PVR diam32

· Colliers de fixation AVR CS32

· Colliers de fixation CPF 32

· Vis taraudée pour colliers PV80

· Union simple femelle PVR UNI32

· Coude 90° PVR 9CE32

· Coude 45° PVR 4CE32

· Té taraudé FF PVR TET3234

· Réduction MF PVR 0112

· Vanne MF RSIMF 21

· Jonction filetée JFT 1208ZS

· Jonction filetée JFT 3808ZS

· Té égal FF PVR TEE32

· Embout 3 pièces laiton PVR 3EL3234

· Vanne laiton RSI34

· Flexible de liaison MMO34

· Tube rigide PVR diam20

· Colliers de fixation AVR CS20

· Union simple femelle PVR UNI20





L’ensemble
2 691.96 €
DESCENTE ALIMENTATION MACHINES

· Bride de piquage PVR BP3220

· Coude 45° PVR 4CE20

· Raccord droit MF fileté RFM202512

· Vanne MF RSIMF 21

· Applique double taraudée AVR Y1212P

L’ensemble
1 507.77 €
DESCENTE PURGE RESEAU

· Té réduit F TER3220

· Coude 45° PVR 4CE20

· Colliers de fixation CPF 20

· Raccord droit MF fileté RFM202512

· Vanne laiton RSI21

L’ensemble
  286.30 €

ACCESSOIRES DIVERS

· Colle pour tube PVR 250ml

· Décapant pour tube PVR 500ml

L’ensemble
   46.89 €


TOTAL H.T

4 532.92 €


T.V.A. 19.60 %

  888.45 €


TOTAL T.T.C

5 421.37 €

OPTIONS

· Raccords rapide de sécurité ISC 061153

· Enrouleur pneumatique DPF 0812

L’ensemble HT
1 301.90 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30% à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture
Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

