Monsieur Claude PIGNIER 
1, rue du 25 Août 1944

39570 MONTAIGU

Montmorot, le 13 mai 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   D05/253
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul bois DEGATHERM 

  par une chaudière gaz condensation

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage

L’ensemble
56.00 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul et bois avec ballon intégré

· Brûleur fioul 

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½

· Vase expansion

· Tube fer noir et tuyau de fumée

L’ensemble
 288.55 €

Générateur gaz

· Chaudière murale cheminée chauffage seul VITODENS 200 

· Régulation VITOTRONIC 100

· Préparateur sanitaire cylindrique 150 litres 


L’ensemble
4 040.50 €

Accessoires chaufferie

· Soupape différentielle SD

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 

L’ensemble
  111.75 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

L’ensemble
 251.80 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique

L’ensemble
124.42 €

Gainage et  évacuation des fumées (Hauteur environ 12ml)

· Tuyau inox 304 diam 125 

· Coude équerre 90° 

· Rosace et manchette à sceller

· Gainage cheminée avec gaine inox diam125

· Té de purge et collier de fixation haut diam125


L’ensemble
 720.96 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21

L’ensemble
    61.59 €

Alimentation gaz chaudière depuis coffret GDF

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccords à souder

· Percement mur pour raccordement coffret gaz

L’ensemble
    685.60 €

Raccordement électrique chaudière

· Modification alimentation 

· Disjoncteur coupure chaudière existant

L’ensemble
   59.43 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion

· Certificat de conformité gaz

L’ensemble
  246.00 €


TOTAL H.T
  
6 646.55 €


T.V.A. 5.50 %
    
365.56 €


TOTAL T.T.C
  
7 012.11 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Mademoiselle, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
PAGE  
Page 4 sur 4

