Monsieur  et Madame POREE LAÎ

18, rue des Terreaux

39160 SAINT AMOUR

Montmorot, le 4 octobre 2005
DEVIS    ESTIMATIF    N°  D05/400
Objet : Installation d’un système solaire dans une maison située 


6 rue de Bellevue à SAINT AMOUR

FOURNITURES  ET  POSE :
Installation de panneaux solaire permettant le production d’eau chaude et l’appoint chauffage

comprenant  :

· 4 VITOSOL 100 pour une surface de 10 m2

· Ensemble de raccordement batterie de capteur

· Accessoires de montage sur la toiture

· Collecteur solaire avec pompe de circulation PS10

· Vase expansion solaire 40 litres

· Séparateur d’air

· Raccord fileté à bague de serrage avec purgeur d’air manuel

· Conduites de liaison ballon capteur solaire

· Fluide solaire caloporteur

· Régulation VITOSOLIC 200

· Sonde de température 

· Ballon de stockage eau chaude VITOCELL 333

· Doigt de gant pour sonde ECS

· Sonde ECS

· Vanne d’inversion 3 voies

· Pompe de charge ballon ECS

· Mitigeur thermostatique

· Robinet de remplissage

· Raccordement hydraulique chaudière ballon 

· Calorifuge tuyauteries

· Câblage sondes et régulation 


L’ensemble
10 382.97 €


TOTAL H.T

10 382.97 €


T.V.A. 5.50 %

    571.06 €


TOTAL T.T.C

10 954.03 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
Page 2 sur 2

