PREFECTURE DU JURA

55, rue Saint Désiré

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 7 février 2005
DEVIS    ESTIMATIF   N°   D05/061
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Travaux de plomberie dans appartement stagiaire ENA

Cumulus électrique

· Détartrage cumulus électrique

· Remplacement groupe de sécurité


L’ensemble
158.50 €

Remplacement robinetterie évier

· Dépose robinet existant

· Modification alimentation cuivre

· Vannes arrêt sanitaire eau chaude et eau froide

· Mélangeur évier entraxe variable type DELABIE


L’ensemble
231.12 €

Vérification vannes de radiateur (5u)

· Isolation et vidange réseau chauffage

· Dépose vannes existantes pour vérification (5u)

· Repose après vérification vannes non défectueuses

· Mise en eau essai purge


L’ensemble
255.75 €

Forfait fourniture d’une vanne thermostatique

· Vanne thermostatique ½ équerre 


L’ensemble
  49.75 €


TOTAL H.T

695.12 €


T.V.A. 19.60 %

136.24 €


TOTAL T.T.C

831.36 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
[image: image1.png]



Page 1 sur 2

