MME  Marlène RAFFIN
2 Bis Rue Ferdinand THORAX

39170 SAINT-LUPICIN

Saint – Claude, le 10 mai 2005 

DEVIS ESTIMATIF N° D05/230
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Maison 9 rue du Petit Villard. 39260  VILLARD' HERIA

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au fioul.

FOURNITURE et POSE

Dépose:

Désaccordements hydrauliques des radiateurs existants récupérés.

Tronçonnage des tuyauteries fer, dépose du vase d'expansion.

Chargement et évacuation (hors cuisinière).

L'ensemble  226 €

Générateur:

1 chaudière RIELLO fioul ventouse"Insième 23 GR/BF", corps 

en acier puissance 23 kw, brûleur fioul intégré.
Tableau de bord standard.

Equipement hydraulique chauffage.

Assemblage jaquette.

L'ensemble  2067 €

Ventouse:

Conduits concentriques Ø 80/125 mm avec coudes, rallonges droites et

 télescopiques. 

1 conduit terminal.

1 grille de protection.

Percement et ragréage du mur extérieur.
L'ensemble  286 €

Stockage fioul (Mise en place avant la dalle):

1 cuve polyéthylène capacité 2000 litres.

1 vanne police aspiration et refoulement.

1 pot filtre doubles voies.

1 jauge mécanique 2".

Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers, brasures.

L'ensemble  727  €

Corps de chauffe:

Radiateurs acier "BIASI" avec habillage et peinture époxy.
Cuisine: Nb 1.

Chambre: Nb 1.

Dressing: Nb 1.

Y compris consoles, bouchons, purgeurs.

Démontage des raccords des radiateurs récupérés (Nb 5).

Rééquipement avec réductions et bouchons.

7 vannes thermostatiques.

1 vanne simple.

8 coudes de réglages.

L'ensemble  976 €
Distribution:

Cuivre écroui Ø 28 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures,

gaines, percements et ragréages murs, planchers et cloisons. 

1 kit hydraulique avec vanne mélangeuse 4 voies.

Déplacement du circulateur intégré et remplacement par manchon.
Mise en eau et purge du circuit chauffage.

L'ensemble  2456 €

Alimentation et expansion:

Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers, brasures.

1 vanne sphérique Ø 3/8.

1 clapet antiretour Ø 3/8.

L'ensemble  142 €

Calorifuge (Cave):

Coquilles type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble  185 €
Régulation électricité:

1 thermostat "Digi 2" avec horloge hebdomadaire digitale et pile lithium.

Raccordements chaudière et thermostat depuis attentes à proximité

par l'électricien.

Mise en route et essais.

L'ensemble  280 €
TOTAL   H.T………….7345.00 €

T.V.A.   5.5 %..................403.98 €

TOTAL   T.T.C………..7748.98 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2 ème semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY .  
Page 1 sur 3

