
SCI  RDC 1


6 Rue Auguste Lançon


39200 – SAINT CLAUDE


Saint Claude, le 21 mars 2005

DEVIS    ESTIMATIF    N° D 05/146
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf. : 5 logements

4 Rue Auguste Lançon 39200 – SAINT CLAUDE

Objet: Devis pour travaux de sanitaire dans les appartements.

FOURNITURES ET POSE : 

Appartement Niveau -1
Appareils sanitaires
· 1 évier inox 1.20*0.60 ml 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 mitigeur chromé "Clip".

· 1 meuble sous évier 1.20*.060 ml, 3 portes, mélaminé blanc.


L'ensemble  
260.00 €

· 1 vasque "Visa2" 56*43 cm.

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
175.00 €

· 1 ensemble meuble de salle de bains en mélaminé blanc "Fédo" 70 cm comprenant:

· 1 meuble bas 2 portes.

· 1 plan de toilette postformé.

· 1 miroir.
· 1 bandeau lumineux avec spots.


L'ensemble  
376.00 €
· 1 receveur douche "Cokato" acrylique 90*90 cm avec pieds.

· 1 vidage Ø 90 horizontal.

· 1 mitigeur thermostatique chromé "Savil" avec raccords.

· 1 ensemble douche mural réglable "Corail".

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
418.00 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant "Brive2" avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Monaco".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe de wc coudée.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble 
 202.00 €

Distribution (depuis vanne d'arrivée)
· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures,

· Gaines, percements et ragréages.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.


L'ensemble 
767.00 €

Evacuation (depuis colonnes montantes)
· Pvc Ø 100 à Ø 32 avec raccords, colliers, colle.

· Percements et ragréages.

· 2 cannes de M à L.


L'ensemble  
440.00 €


Sous Total Appt. Niveau – 1

      2 638.00 €
Appartement Niveau rez-de-chaussée 
Appareils sanitaires
· 1 évier inox 1.20*0.60 ml 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 mitigeur chromé "Clip".

· 1 meuble sous évier 1.20*.060 ml, 3 portes, mélaminé blanc.


L'ensemble  
260.00 €

· 1 vasque "Visa2" 56*43 cm.

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
175.00 €

· 1 ensemble meuble de salle de bains en mélaminé blanc "Fédo" 70 cm comprenant:

· 1 meuble bas 2 portes.

· 1 plan de toilette postformé.

· 1 miroir.

· 1 bandeau lumineux avec spots.


L'ensemble  
376.00 €

· 1 receveur douche "Cokato" acrylique 90*90 cm avec pieds.

· 1 vidage Ø 90 horizontal.

· 1 mitigeur thermostatique chromé "Savil" avec raccords.

· 1 ensemble douche mural réglable "Corail".

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
426.00 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant "Brive2" avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Monaco".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe de wc coudée.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
202.00 €

Distribution (depuis vanne d'arrivée)
· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures,

· Gaines, percements et ragréages.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.


L'ensemble 
858.00 €

Evacuation (depuis colonnes montantes)
· Pvc Ø 100 à Ø 32 avec raccords, colliers, colle.

· Percements et ragréages.

· 2 cannes de M à L.


L'ensemble  
396.00 €


Sous Total Appt. Rez-de-chaussée 
     
2 693.00 €
Appartement Niveau + 1
Appareils sanitaires
· 1 évier inox 1.20*0.60 ml 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 mitigeur chromé "Clip".

· 1 meuble sous évier 1.20*.060 ml, 3 portes, mélaminé blanc.


L'ensemble  
260.00 €

· 1 vasque "Visa2" 56*43 cm.

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
175.00 €

· 1 ensemble  meuble de salle de bains en mélaminé blanc "Fédo" 70 cm comprenant:

· 1 meuble bas 2 portes.

· 1 plan de toilette postformé.

· 1 miroir.

· 1 bandeau lumineux avec spots.


L'ensemble  
376.00 €

· 1 receveur douche "Cokato" acrylique 90*90 cm avec pieds.

· 1 vidage Ø 90 horizontal.

· 1 mitigeur thermostatique chromé "Savil" avec raccords.

· 1 ensemble douche mural réglable "Corail".

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
426.00 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant "Brive2" avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Monaco".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe de wc coudée.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
202.00 €

Distribution (depuis vanne d'arrivée):

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures,

· Gaines, percements et ragréages.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.


L'ensemble 
858.00 €

Evacuation (depuis colonnes montantes)
· Pvc Ø 100 à Ø 32 avec raccords, colliers, colle.

· Percements et ragréages.

· 2 cannes de M à L.


L'ensemble 
396.00 €


Sous Total Appt. Niveau + 1
     
2 693.00 €
Appartement Niveau + 2
Appareils sanitaires
· 1 évier inox 1.20*0.60 ml 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 mitigeur chromé "Clip".

· 1 meuble sous évier 1.20*.060 ml, 3 portes, mélaminé blanc.


L'ensemble  
260.00 €

· 1 vasque "Visa2" 56*43 cm.

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
175.00 €

· 1 ensemble  meuble de salle de bains en mélaminé blanc "Fédo" 70 cm comprenant:

· 1 meuble bas 2 portes.

· 1 plan de toilette postformé.

· 1 miroir.

· 1 bandeau lumineux avec spots.


L'ensemble  
376.00 €

· 1 receveur douche "Cokato" acrylique 90*90 cm avec pieds.

· 1 vidage Ø 90 horizontal.

· 1 mitigeur thermostatique chromé "Savil" avec raccords.

· 1 ensemble douche mural réglable "Corail".

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
426.00 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant "Brive2" avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Monaco".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe de wc coudée.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
202.00 €

Distribution (depuis vanne d'arrivée)
· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures,

· Gaines, percements et ragréages.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.


L'ensemble 
858.00 €

Evacuation (depuis colonnes montantes)
· Pvc Ø 100 à Ø 32 avec raccords, colliers, colle.

· Percements et ragréages.

· 2 cannes de M à L.


L'ensemble  
396.00 €


Sous Total Appt. Niveau + 2
     
2 693.00 €
Appartement Niveau + 3
Appareils sanitaires
· 1 évier inox 1.20*0.60 ml 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 mitigeur chromé "Clip".

· 1 meuble sous évier 1.20*.060 ml, 3 portes, mélaminé blanc.


L'ensemble  
260.00 €

· 1 vasque "Visa2" 56*43 cm.

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
175.00 €

· 1 ensemble  meuble de salle de bains en mélaminé blanc "Fédo" 70 cm comprenant:

· 1 meuble bas 2 portes.

· 1 plan de toilette postformé.

· 1 miroir.

· 1 bandeau lumineux avec spots.


L'ensemble  
376.00 €

· 1 receveur douche "Cokato" acrylique 90*90 cm avec pieds.

· 1 vidage Ø 90 horizontal.

· 1 mitigeur thermostatique chromé "Savil" avec raccords.

· 1 ensemble douche mural réglable "Corail".

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
426.00 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant "Brive2" avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Monaco".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe de wc coudée.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
202.00 €

Distribution (depuis vanne d'arrivée)
· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures,

· Gaines, percements et ragréages.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.


L'ensemble 
762.00 €

Evacuation (depuis colonnes montantes)
· Pvc Ø 100 à Ø 32 avec raccords, colliers, colle.

· Percements et ragréages.

· 2 cannes de M à L.


L'ensemble  
437.00 €


Sous Total Appt. Niveau + 3
     
2 638.00 €

TOTAL GENERAL H.T

13 355.00 €


T.V.A. 5.50 % 

 734.53 € 


TOTAL GENERAL T.T.C

14 089.53 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



Page 8 sur 9

