Madame Colette REMY 
12 bis Av Camille Prost

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 22 février 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/087
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul IDEAL LB2

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
52.50 €

Travaux de dépose et évacuation

· Chaudière fioul avec brûleur

· Ballon eau chaude sanitaire

· Vase expansion ouvert

· Conduit d’évacuation des fumées

· Tuyauteries fer


L’ensemble
 232.50 €

Générateur gaz

· Chaudière fonte équipée avec ballon 120 litres type DOMUS KV 24 ICN

· Priorité eau chaude sanitaire intégrée


L’ensemble
2 452.50 €

Alimentation gaz

Depuis compteur gaz cave à chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures 

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour avec raccords cuivre


L’ensemble 
 163.80 €

Accessoires chaufferie

· Purgeur automatique PR2

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
  64.20 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 33/42 compris raccords et soudures


L’ensemble
 143.16 €

Distribution sanitaire depuis réseau sanitaire existant

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
154.51 €

Evacuation des fumées

· Gainage inox diam125 (Ht 6ml)

· Té de purge inox 125

· Collier de fixation haut 125

· Tuyau inox 304 diam125

· Rosace et manchette à sceller diam125

· Scellement manchette


L’ensemble
 388.85 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    49.25 €

Raccordement électrique chaudière

· Modification alimentation chaudière


· Disjoncteur coupure chaudière existant


L’ensemble
   41.43 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion 

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  215.04 €


TOTAL H.T
 
 3 957.74 €


T.V.A. 5.50 %
   
 217.68 €


TOTAL T.T.C
  
4 175.42 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY

 [image: image1.png]



PAGE  
3

