
RESIDENCES ARTISANALES


Monsieur BUCHAILLAT


19 ter, Avenue Maillot


39570 MONTMOROT

Montmorot, le 26 octobre 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D05/446
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Installation d’un chauffage central gaz naturel

Mr et Mme Bourgeois Gérard Lotissement Fontaine de Chavanne à Courlans

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur gaz

· Chaudière murale ventouse mixte instantanée type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse horizontale


L’ensemble
1 410.75 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance J/H à piles REV SIEMENS

· Câblage thermostat 


L’ensemble
  207.19 €

Alimentation gaz chaudière depuis attente PE terrassier

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz chaudière ¾ avec raccords cuivre

· Vanne d’arrêt gaz générale en pénétration avec raccords

· Raccordement sur PE en attente


L’ensemble
  572.62 €

Alimentation gaz cuisinière

(A prévoir lot menuiserie ventilations haute et basse non prévues dans notre prestation)

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec raccords cuivre


L’ensemble
  286.40 €

Alimentation eau froide chaudière depuis attente PE en chaufferie

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt ¼ tour ½

· Raccord PE/CU


L’ensemble
  114.55 €

Corps de chauffe (Nbre 11)

· Radiateur acier gamme habillée SAMBA marque CHAPPEE dans :

· Salon séjour (2u)

· Mezzanine

· Cuisine

· Chambres (3u)

· Hall entrée (2u)

· Salle de bains (2u)


L’ensemble
1 572.64 €

Accessoires radiateurs
· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½


L’ensemble
  488.65 €

Distribution radiateurs

· Tube cuivre recuit 12/14 à 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 870.30 €

Alimentation électrique chaudière

· Raccordement sur attente électricien


L’ensemble
  43.43 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  224.04 €

TOTAL H.T

6 790.57 €


T.V.A.  19.60 %

1 330.95 €


TOTAL T.T.C

8 121.52 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

