RESIDENCES ARTISANALES









Monsieur BUCHAILLAT

19 ter, Avenue Maillot

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 1er juin 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/284
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un chauffage central gaz naturel

 Mr et Mme Rinderknecht à Chilly le Vignoble

FOURNITURES ET POSE : 

Générateur gaz

· Chaudière murale ventouse mixte instantanée type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse horizontale

L’ensemble
1 410.75 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance J/H à piles REV SIEMENS

· Câblage thermostat 


L’ensemble
  207.19 €

Alimentation gaz chaudière depuis attente PE en limite bâtiment

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz chaudière ¾ avec raccords cuivre

· Vanne d’arrêt gaz générale en pénétration avec raccords

· Raccordement sur PE en attente


L’ensemble
  282.94 €

Alimentation gaz cuisinière

(A prévoir lot menuiserie ventilations haute et basse non prévues dans notre prestation)

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec raccords cuivre


L’ensemble
  168.76 €

Alimentation eau froide chaudière depuis attente PE

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt ¼ tour ½

· Raccord PE/CU


L’ensemble
  167.49 €

Corps de chauffe (Nbre 7)

· Radiateur acier gamme habillée SAMBA marque CHAPPEE ou BIAISI dans :
· Salon séjour (2u)

· Cuisine

· Chambres (2u)

· Hall entrée

· Radiateur sèche-serviette eau chaude modèle KEEL droit

L'ensemble
1 038.23 €

Accessoires radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½


L’ensemble
  293.60 €

Distribution radiateurs en chape

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 369.68 €

Alimentation électrique chaudière

· Raccordement sur attente électricien


L’ensemble
  43.43 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz

L’ensemble
  224.04 €


TOTAL H.T

5 206.11 €


T.V.A. 19.60 %

1 020.40 €


TOTAL T.T.C

6 226.51 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY

Page 3 sur 4

