RESIDENCES ARTISANALES









Monsieur BUCHAILLAT

19 ter, Avenue Maillot

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 1er juin 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/285
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un ensemble sanitaires


 Mr et Mme Rinderknecht à Chilly le Vignoble

FOURNITURES ET POSE :
SANITAIRE

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
53.72 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :
· Pack WC PRIMA CDI Pergame 083035

· Abattant WC 

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L'ensemble
387.37 €

Ensemble meuble salle de bains étage comprenant :
· Meuble bas 120 PROCERAM COLOR YNP B8378120

· Plan céramique double vasque DPC48125

· Miroir bandeau FEDO DMT73120

· Porte blanc Y26 FPO6930K 187

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage EUROSMART GROHE (32926)

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
852.94 €

Ensemble douche type à l’italienne comprenant :
· Mitigeur thermostatique douche GROHTHERM 1000 (34624)

· Barre de douche complète (28669)


L’ensemble
236.13 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :
· Baignoire acrylique PRIMA (170x70) ALLIA 000626.000

· Mitigeur B/D mural EUROSMART GROHE (33300)

· Ensemble douchette avec support GROHE (28676)

· Vidage automatique baignoire


L’ensemble
609.29 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
  24.42 €

Robinet d’arrosage extérieur (1u)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
  34.61 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
134.71 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit sous fourreau 10/12 à 16/18


L’ensemble
877.56 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attente maçonnerie en sous-sol)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
 319.02 €


TOTAL H.T

3 529.77 €



T.V.A. 19.60%

  691.83 €


TOTAL T.T.C

4 221.60 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY

Page 4 sur 4

