                                                                                               Sté SARMA
800 Route de La Lième
39000-LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 2 février 2005 

DEVIS ESTIMATIF D05/052
Affaire suivie par Philippe CHAPOTOT
Objet : Alimentation chauffage et pose aérotherme local huile.
 -Réalisation d'un support pour deux aérothermes. Montage afin d'obtenir un mur rideau.

 -Deux aérothermes héliotherme série 3000 1N mono suspendu STD 2T. Grille double déflection
 -Thermostat d'ambiance RTR avec inverseur manuel été/hiver 3 vitesses.

 -Equipement appareil :

2 vannes de réglage oventrop

2 vannes de purge

6 vannes 1" ¼

Raccords union démontable

 -Alimentation depuis réseau en attente derrière chaufferie. Réseaux montés en aérien. Utilisation nacelle tube 1" 1/4 = 50m
Calorifuge 1" ¼ épaisseur 13 mm=50m

Percement mur.

Peinture antirouille.

-Alimentation électrique depuis le tableau le plus proche : contacteur, câbles, raccordement thermostats.

-Mise en route, essais, purge

Montant hors taxes des travaux : 6264, 67HT

Délai d'approvisionnement : 2 semaines.

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
Page 2 sur 2

