SCI  LA VERNE     
9  lieu - dit  Verne

39200 VILLARD ST / SAUVEUR

Saint-Claude, le 24 Novembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/487
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour divers travaux de plomberie.

FOURNITURE et POSE:

Atelier: (installation d'un sous compteur EF, alimentation EF et évacuation pour futur évier)

· 1 compteur divisionnaire Ø ¾ lg 110 mm avec raccords.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

· Cuivre écroui Ø 16 avec raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 40 mm avec raccords, collier et colle et percement.

· Dépose du tuyau pvc inutile.

L'ensemble

560 €

Appt: (remplacement du C.E)

· Vidange du chauffe eau défectueux, désaccordement, chargement et évacuation.

· 1 chauffe eau  mural vertical, résistances stéatites.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette.
· 1 jeu de fixations.

· 1 trépied.
· Raccordements EF, EC et évacuation avec cuivre écroui Ø18 et pvc Ø 32mm,

            raccords, colliers et brasures. 
· Raccordement électrique 

· Mise en eau et essais.

L'ensemble

648 €

TOTAL   H.T…………..1208.00 €
T.V.A.  19.6 %..................236.77 €

TOTAL   T.T.C………..1444.77 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

