
SCI  RDC 1


6 Rue Auguste Lançon


39200 – SAINT CLAUDE


Saint Claude, le 21 mars 2005

DEVIS    ESTIMATIF    N° D 05/147
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf. : 5 logements

4 Rue Auguste Lançon 39200 – SAINT CLAUDE

Objet: Devis pour comptage général EF, colonnes montantes EF et colonnes d'évacuation dans les parties communes.

FOURNITURES ET POSE : 
Gaine technique compteurs EFG
· Tube fer galvanisé Ø1" avec raccords, colliers, soudures.

· 6 piquages droits Ø ¾.

· 6 vannes avant compteur Ø ¾.
· 6 by-pass Ø ¾.

· 6 clapets antipollution Ø ¾.

· 6 détendeurs préréglés Ø ¾.

· 1 antibélier Ø 1".

· Calorifuge ép.13 mm avec coupe, colle. 

L'ensemble  
852.00 €
Colonnes montantes EF
· Cuivre écroui Ø 16 avec raccords, colliers, brasures et gaines.
· Percements et ragréages de dalles, planchers et murs.

· 5 vannes d'arrêt Ø ¾ à la pénétration des logements.

· Calorifuge ép. 13 mm avec coupes, colle.

· 5 raccords sur compteurs.


L'ensemble  
1 528.00 €

Colonnes montantes Evacuations générales (depuis attentes maçon au RDC)
Salle de bains et Cuisines
· Pvc Ø 100 et Ø 75 avec raccords, colliers, colle.
WC et Cuisines
· Pvc "Chutunic" Ø 100 avec raccords, colliers, colle.

· Percements et ragréages dalles, planchers et murs.
· 3 clapets antivides Ø 100.


L'ensemble  
1 921.00 €

TOTAL H.T

4 301.00 €

T.V.A. 5.50 %

236.56 €

TOTAL T.T.C

4 537.56 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



P. TREY[image: image1.png]



Page 2 sur 2 


