
SCI  RDC 1


6 Rue Auguste Lançon


39200 – SAINT CLAUDE


Saint Claude, le 21 mars 2005

DEVIS    ESTIMATIF    N° D 05/148
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf. : 5 logements

4 Rue Auguste Lançon 39200 – SAINT CLAUDE

Objet: Devis pour travaux de sanitaire dans les locaux communs et handicapés.

FOURNITURES ET POSE : 
Local Commun
Appareils sanitaires
· 1 vidoir "Norma" suspendu.

· 1 grille porte seau;

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 mélangeur "Galéo CD" avec appliques chromées.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
316.00 €

· 1 chauffe eau capacité 100 litres, résistances stéatites.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonnette pvc Ø 32.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
358.00 €

Distribution et évacuation

· Cuivre écroui Ø 14 et Ø 12 avec raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 32 avec raccords, colliers, colle.


L'ensemble  
339.00 €
Local handicapé
Appareils sanitaires
· 1 cuvette wc surélevé "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double  blanc"Monaco".

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe wc coudée
· 1 jeu de fixations


L'ensemble  
256.00 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 cache siphon "Brive 2".

· 1 bec fixe "Presto".

· 1 robinet prémélangeur "Presto"

· 1 manette à commande fémorale "Presto".

· 1 vidage à grille chromée.


L'ensemble 
305.00 €

Distribution et évacuation
· Cuivre écroui Ø 14 et Ø 12 avec raccords, colliers, brasures.

· Pvc Ø 100 et Ø 32 avec raccords, colliers, colle.


L'ensemble  
286.00 €
Accessoires

· 1 barre de relevage chromée avec fixations.

· 1 porte papier chromé.

· 1 sèche mains électrique à poussoir.


L'ensemble  
261.00 €


TOTAL H.T

2 121.00 €


T.V.A. 5.50 %

116.66 €

TOTAL T.T.C. 

2 237.66 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



Page 1 sur 3

