
SCI  RDC 1


6 Rue Auguste Lançon


39200 – SAINT CLAUDE


Saint Claude, le 21 mars 2005

DEVIS    ESTIMATIF    N° D 05/149
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf. : 5 logements

4 Rue Auguste Lançon 39200 – SAINT CLAUDE

Objet: Devis pour gaine technique comptage gaz.

FOURNITURES ET POSE : 
· 1 gaine technique comptage gaz basse pression comprenant:

· 1 armoire en tôle dimension 1260*1100*270 mm

· 1 raccord d'entrée Ø 33/42 pour tube acier.

· 1 robinet de sécurité.

· 1 nourrice  avec 6 piquages.

· 6 robinets avant compteur 6/20.

· 6 bouchons carrés 6/20.

· 6 raccords sortie compteur 6/20 cu 22.

· Etiquetages des compteurs par N° d'appartements.

· Ventilations haute et basse règlementaires.

· Mise en place dans l'encastrement réalisé par le maçon.


L'ensemble  
1 680.00 €

· Tube acier T3 Ø 33/42 avec raccords, colliers, soudures.

· 1 raccord  pour coffret détente GDF existant en façade (prévoir un "B25").
· Peinture normalisée de l'ensemble.

· Mise à la terre de l'armoire (depuis attente électricien).

· 1 certificat de conformité pour GDF (certificat d'aptitude soudeur avant compteur).

L'ensemble  
417.00 €


TOTAL H.T.

2 097.00 €


T.V.A. 5.50 % 

115.34 €


TOTAL T.T.C

2 212.34 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
.

[image: image1.png]



Page 2 sur 2

