
SCI  RDC 1


6 Rue Auguste Lançon


39200 – SAINT CLAUDE


Saint Claude, le 21 mars 2005

DEVIS    ESTIMATIF    N° D 05/152
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf. : 5 logements

4 Rue Auguste Lançon 39200 – SAINT CLAUDE

Objet: Devis pour installation de chauffages individuels au gaz.

FOURNITURES ET POSE :
Appartement niveau -1
Générateur

· 1 chaudière gaz murale RIELLO"Prontacqua 28 Bis", corps en cuivre

· puissance 28 kw, ballon ECS capacité 60 litres.

· Rallonges de ventouse Ø 80/125.
· Percement mur extérieur et scellement ventouse.


L'ensemble 
 1 649.00 €

Corps de chauffe
· Radiateur acier avec habillage et peinture époxy Ral 9010.

· Chambre 1  
nbre 1
· Chambre 2   
nbre 1

· Salle à manger 
nbre 1

· Salon 
nbre 1

· Salle de bains 
nbre 1 sèche serviette mixte 
      
(hors alimentation).

· Y compris consoles, bouchons, purgeurs.

· 4 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 5 coudes de réglage.


L'ensemble  
1 245.00 €

Distribution chauffage
· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines, percements et ragréages.

· Mise en eau et purge.


L'ensemble  
1 484.00 €

Gaz (depuis compteur).

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.

· 4 grilles de ventilations basse et haute.

· Percements et ragréages.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" modèle N° 2.


L'ensemble  
308.00 €

Régulation, électricité (depuis attentes à proximité par l'électricien)
· 1 thermostat "Digi 2" avec horloge hebdomadaire et kit lithium.

· Raccordements électriques chaudière et thermostat.

· Mise en route, essais.


L'ensemble  
232.00 €


Sous Total H.T. Appt niveau - 1

4 918.00 €
Appartement niveau rez-de-chaussée 
Générateur
· 1 chaudière gaz murale RIELLO"Prontacqua 28 Bis", corps en cuivre

· puissance 28 kw, ballon ECS capacité 60 litres.

· Rallonges de ventouse Ø 80/125.

· Percement mur extérieur et scellement ventouse.


L'ensemble 
1 550.00 €

Corps de chauffe
· Radiateur acier avec habillage et peinture époxy Ral 9010.

· Chambre 1 
nbre 1

· Chambre 2 
nbre 1

· Chambre 3 
nbre 1

· Salle à manger 
nbre 1

· Salon 
nbre 1

· Salle de bains 
nbre 1 sèche serviette mixte 
                                               (hors alimentation).

· Y compris consoles, bouchons, purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 6 coudes de réglage.


L'ensemble  
1 482.00 €

Distribution chauffage

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures,

· gaines, percements et ragréages.

· Mise en eau et purge.


L'ensemble  
1 626.00 €

Gaz (depuis compteur).

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.

· 4 grilles de ventilations basse et haute.

· Percements et ragréages.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" modèle N° 2.


L'ensemble  
281.00 €

Régulation, électricité (depuis attentes à proximité par l'électricien):

· 1 thermostat "Digi 2" avec horloge hebdomadaire et kit lithium.

· Raccordements électriques chaudière et thermostat.

· Mise en route, essais.


L'ensemble  
232.00 €


Sous Total H.T Appt rez-de-chaussée 
5 171.00 €
Appartement niveau + 1
Générateur
· 1 chaudière gaz murale RIELLO"Prontacqua 28 Bis", corps en cuivre puissance 28 kw, ballon ECS capacité 60 litres.

· Rallonges de ventouse Ø 80/125.

· Percement mur extérieur et scellement ventouse.


L'ensemble 
1 550.00 €

Corps de chauffe
· Radiateur acier avec habillage et peinture époxy Ral 9010.

· Chambre 1 
nbre 1

· Chambre 2 
nbre 1

· Chambre 3 
nbre 1

· Salle à manger 
nbre 1

· Salon 
nbre 1

· Salle de bains 
nbre 1 sèche serviette mixte 

(hors alimentation).

· Y compris consoles, bouchons, purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 6 coudes de réglage.


L'ensemble  
1 482.00 €

Distribution chauffage
· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines, percements et ragréages.

· Mise en eau et purge.


L'ensemble  
1 626.00 €

Gaz (depuis compteur).

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.

· 4 grilles de ventilations basse et haute.

· Percements et ragréages.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" modèle N° 2.


L'ensemble  
308.00 €

Régulation, électricité (depuis attentes à proximité par l'électricien)
· 1 thermostat "Digi 2" avec horloge hebdomadaire et kit lithium.

· Raccordements électriques chaudière et thermostat.

· Mise en route, essais.


L'ensemble  
232.00 €


Sous Total H.T Appt Niveau +1

5 198.00 €
Appartement niveau + 2
Générateur
· 1 chaudière gaz murale RIELLO"Prontacqua 28 Bis", corps en cuivre puissance 28 kw, ballon ECS capacité 60 litres.

· Rallonges de ventouse Ø 80/125.

· Percement mur extérieur et scellement ventouse.


L'ensemble 
1 550.00 €

Corps de chauffe
· Radiateur acier avec habillage et peinture époxy Ral 9010.

· Chambre 1 
nbre 1

· Chambre 2 
nbre 1

· Chambre 3 
nbre 1

· Salle à manger 
nbre 1

· Salon 
nbre 1

· Salle de bains 
nbre 1 sèche serviette mixte 


(hors alimentation).

· Y compris consoles, bouchons, purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 6 coudes de réglage.


L'ensemble  
1 482.00 €

Distribution chauffage
· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines, percements et ragréages.

· Mise en eau et purge.


L'ensemble  
1 626.00 €

Gaz (depuis compteur)
· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.

· 4 grilles de ventilations basse et haute.

· Percements et ragréages.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" modèle N° 2.


L'ensemble  
376.00 €

Régulation, électricité (depuis attentes à proximité par l'électricien)
· 1 thermostat "Digi 2" avec horloge hebdomadaire et kit lithium.

· Raccordements électriques chaudière et thermostat.

· Mise en route, essais.


L'ensemble  
232.00 €


Sous Total H.T Appt Niveau +2

5 266.00 €
Appartement niveau + 3
Générateur
· Repose de la chaudière gaz murale récupérée.

· ECS instantanée (pas de ballon).
· Rallonges de ventouse Ø 80/125.

· 1 terminal de toiture Ø 80/125.
· 1 sortie de toiture avec solin d'étanchéité.


L'ensemble 
685.00 €

Corps de chauffe
· Radiateur acier avec habillage et peinture époxy Ral 9010.

· Chambre 1 
nbre 1

· Chambre 2 
nbre 1

· Salle à manger
nbre 1

· Salon 
nbre 1

· Salle de bains 
nbre 1 sèche serviette mixte 


(hors alimentation).

Y compris consoles, bouchons, purgeurs.

4 vannes thermostatiques.

1 vanne simple.

5 coudes de réglage.


L'ensemble  
1 174.00 €

Distribution chauffage
· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures, gaines, percements et ragréages.

· Mise en eau et purge.


L'ensemble  
1 561.00 €

Gaz (depuis compteur).

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.

· 4 grilles de ventilations basse et haute.

· Percements et ragréages.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz" modèle N° 2.


L'ensemble  
443.00 €

Régulation, électricité (depuis attentes à proximité par l'électricien)
· 1 thermostat "Digi 2" avec horloge hebdomadaire et kit lithium.

· Raccordements électriques chaudière et thermostat.

· Mise en route, essais.


L'ensemble  
232.00 €


Sous Total H.T Appt Niveau +3

4 095.00 €

TOTAL GENERAL H.T

24 648.00 €


T.V.A. 5.50 %

1 355.64 €


TOTAL GENERAL T.T.C

26 003.64 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



Page 1 sur 8

