SCI EN BONLIEU

Monsieur Patrick BERNARD 
49, Avenue Carnot

25000 BESANCON

Montmorot, le 07 octobre 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   D05/407
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Construction de 5 pavillons 
645 Route de Besançon 39000 Lons le Saunier

LOT PLOMBERIE SANITAIRE
PAVILLON N°1
FOURNITURES ET POSE :
Ensemble évier céramique blanc comprenant :
· Evier céramique blanc WINDSOR 120x60 2bacs 1 égouttoir

· Mitigeur évier avec vidage EUROSMART GROHE

· Siphon évier PVC

· Meuble sous évier LEADER 3 portes mélaminé blanc


L’ensemble
429.23 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver
· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
54.18 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :
· WC céramique blanc BRIVE

· Réservoir 3/6L blanc BRIVE

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
194.61 €

Ensemble meuble vasque comprenant :

· Meuble FEDO 2 Largeur 60 avec miroir et bandeau lumineux

· Vasque à encastrer blanche 53/44 VISA

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage EUROSMART GROHE 

· Siphon lavabo PVC

· Fixation lavabo


L’ensemble
438.52 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :

· Baignoire CORVETTE acrylique blanc 170x70

· Mitigeur B/D sur gorge EUROSMART GROHE

· Vidage automatique baignoire

· Ensemble douchette flexible support 28667 GROHE

L’ensemble
377.95 €

Plomberie
Robinet arrêt général ¾

(Sur attente en chaufferie par lot terrassement)
· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
  24.20 €

Robinet de puisage extérieur
· Robinet de puisage avec raccord au nez et applique laiton

· Vanne d’arrêt boisseau à purge

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  65.54 €

Ventilation de chute appareils sanitaires
· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
48.00 €

Alimentation des appareils sanitaires
· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 

· Collecteurs cuivre sanitaire

L’ensemble
1 214.77 €

Evacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attentes rez-de-chaussée du lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
  462.16  €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 01
3 309.16 €
PAVILLON N°2
FOURNITURES ET POSE :
Ensemble évier céramique blanc comprenant :
· Evier céramique blanc WINDSOR 120x60 2bacs 1 égouttoir

· Mitigeur évier avec vidage EUROSMART GROHE

· Siphon évier PVC

· Meuble sous évier LEADER 3 portes mélaminé blanc


L’ensemble
429.23 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver
· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
54.18 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :
· WC céramique blanc BRIVE

· Réservoir 3/6L blanc BRIVE

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
194.61 €

Ensemble meuble vasque comprenant :

· Meuble FEDO 2 Largeur 60 avec miroir et bandeau lumineux

· Vasque à encastrer blanche 53/44 VISA

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage EUROSMART GROHE 

· Siphon lavabo PVC

· Fixation lavabo


L’ensemble
438.52 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :

· Baignoire CORVETTE acrylique blanc 170x70

· Mitigeur B/D sur gorge EUROSMART GROHE

· Vidage automatique baignoire

· Ensemble douchette flexible support 28667 GROHE

L’ensemble
377.95 €

Plomberie
Robinet arrêt général ¾

(Sur attente en chaufferie par lot terrassement)
· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
  24.20 €

Robinet de puisage extérieur
· Robinet de puisage avec raccord au nez et applique laiton

· Vanne d’arrêt boisseau à purge

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  65.54 €

Ventilation de chute appareils sanitaires
· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
48.00 €

Alimentation des appareils sanitaires
· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 

· Collecteurs cuivre sanitaire

L’ensemble
1 214.77 €

Evacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attentes rez-de-chaussée du lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
  462.16  €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 02
3 309.16 €
PAVILLON N°3
FOURNITURES ET POSE :
Ensemble évier céramique blanc comprenant :
· Evier céramique blanc WINDSOR 120x60 2bacs 1 égouttoir

· Mitigeur évier avec vidage EUROSMART GROHE

· Siphon évier PVC

· Meuble sous évier LEADER 3 portes mélaminé blanc


L’ensemble
429.23 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver
· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
54.18 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :
· WC céramique blanc BRIVE

· Réservoir 3/6L blanc BRIVE

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
194.61 €

Ensemble meuble vasque comprenant :

· Meuble FEDO 2 Largeur 60 avec miroir et bandeau lumineux

· Vasque à encastrer blanche 53/44 VISA

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage EUROSMART GROHE 

· Siphon lavabo PVC

· Fixation lavabo


L’ensemble
438.52 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :

· Baignoire CORVETTE acrylique blanc 170x70

· Mitigeur B/D sur gorge EUROSMART GROHE

· Vidage automatique baignoire

· Ensemble douchette flexible support 28667 GROHE

L’ensemble
377.95 €

Plomberie
Robinet arrêt général ¾

(Sur attente en chaufferie par lot terrassement)
· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
  24.20 €

Robinet de puisage extérieur
· Robinet de puisage avec raccord au nez et applique laiton

· Vanne d’arrêt boisseau à purge

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  65.54 €

Ventilation de chute appareils sanitaires
· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
48.00 €

Alimentation des appareils sanitaires
· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 

· Collecteurs cuivre sanitaire

L’ensemble
1 214.77 €

Evacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attentes rez-de-chaussée du lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
  462.16  €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 03
3 309.16 €
PAVILLON N°4
FOURNITURES ET POSE :
Ensemble évier céramique blanc comprenant :
· Evier céramique blanc WINDSOR 120x60 2bacs 1 égouttoir

· Mitigeur évier avec vidage EUROSMART GROHE

· Siphon évier PVC

· Meuble sous évier LEADER 3 portes mélaminé blanc


L’ensemble
429.23 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver
· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
54.18 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :
· WC céramique blanc BRIVE

· Réservoir 3/6L blanc BRIVE

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
194.61 €

Ensemble meuble vasque comprenant :

· Meuble FEDO 2 Largeur 60 avec miroir et bandeau lumineux

· Vasque à encastrer blanche 53/44 VISA

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage EUROSMART GROHE 

· Siphon lavabo PVC

· Fixation lavabo


L’ensemble
438.52 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :

· Baignoire CORVETTE acrylique blanc 170x70

· Mitigeur B/D sur gorge EUROSMART GROHE

· Vidage automatique baignoire

· Ensemble douchette flexible support 28667 GROHE

L’ensemble
377.95 €

Plomberie
Robinet arrêt général ¾

(Sur attente en chaufferie par lot terrassement)
· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
  24.20 €

Robinet de puisage extérieur
· Robinet de puisage avec raccord au nez et applique laiton

· Vanne d’arrêt boisseau à purge

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  65.54 €

Ventilation de chute appareils sanitaires
· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
48.00 €

Alimentation des appareils sanitaires
· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 

· Collecteurs cuivre sanitaire

L’ensemble
1 214.77 €

Evacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attentes rez-de-chaussée du lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
  462.16  €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 04
3 309.16 €
PAVILLON N°5
FOURNITURES ET POSE :
Ensemble évier céramique blanc comprenant :
· Evier céramique blanc WINDSOR 120x60 2bacs 1 égouttoir

· Mitigeur évier avec vidage EUROSMART GROHE

· Siphon évier PVC

· Meuble sous évier LEADER 3 portes mélaminé blanc


L’ensemble
429.23 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver
· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
54.18 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :
· WC céramique blanc BRIVE

· Réservoir 3/6L blanc BRIVE

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
194.61 €

Ensemble meuble vasque comprenant :

· Meuble FEDO 2 Largeur 60 avec miroir et bandeau lumineux

· Vasque à encastrer blanche 53/44 VISA

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage EUROSMART GROHE 

· Siphon lavabo PVC

· Fixation lavabo


L’ensemble
438.52 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :

· Baignoire CORVETTE acrylique blanc 170x70

· Mitigeur B/D sur gorge EUROSMART GROHE

· Vidage automatique baignoire

· Ensemble douchette flexible support 28667 GROHE

L’ensemble
377.95 €

Plomberie
Robinet arrêt général ¾

(Sur attente en chaufferie par lot terrassement)
· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
  24.20 €

Robinet de puisage extérieur
· Robinet de puisage avec raccord au nez et applique laiton

· Vanne d’arrêt boisseau à purge

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  65.54 €

Ventilation de chute appareils sanitaires
· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
48.00 €

Alimentation des appareils sanitaires
· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 

· Collecteurs cuivre sanitaire

L’ensemble
1 214.77 €

Evacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attentes rez-de-chaussée du lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
  462.16  €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 05
3 309.16 €
R E C A P I T U L A T I F 
· PAVILLON N° 01
H .T.
3 309.16 €

· PAVILLON N° 02
H .T.
3 309.16 €

· PAVILLON N° 03
H .T.
3 309.16 €

· PAVILLON N° 04
H .T.
3 309.16 €

· PAVILLON N° 05
H .T.
3 309.16 €


TOTAL GENERAL H.T.

16 545.80 €

T.V.A. 19.60 %

3 242.97 €


TOTAL GENERAL T.T.C

19 788.77 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY
Page 15 sur 15

