SCI EN BONLIEU

Monsieur Patrick BERNARD 
49, Avenue Carnot

25000 BESANCON

Montmorot, le 07 octobre 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   D05/408
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Construction de 5 pavillons 
645 Route de Besançon 39000 Lons le Saunier

LOT CHAUFFAGE GAZ
PAVILLON N°1
FOURNITURES ET POSE :
Générateur gaz 

· Chaudière mural ventouse avec ballon type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse


L'ensemble 
1 335.50 €

Régulation programmation

· Thermostat ambiance hebdomadaire à piles DIGI2

· Câblage liaison chaudière thermostat


L’ensemble
148.73 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

(Raccordement sur attente en chaufferie par lot terrassement)

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
512.75 €

Alimentation eau froide chaudière

(Raccordement sur attente polyéthylène en chaufferie)

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau


L’ensemble
110.90 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :
· Bureau (1u)

· Cuisine Séjour (2u)

· Hall (1u)

· Chambres (3u)

· Sèche-serviettes eau chaude KEEL DROIT dans :

· Salle de bains (1u)


L’ensemble
1 263.68 €

Robinetteries et accessoires de radiateur
· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
 347.88 €

Distribution radiateur 

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs de radiateur en cuivre


L’ensemble
2 141.74 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  266.87 €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 01
6 128.05 €
PAVILLON N°2
FOURNITURES ET POSE :
Générateur gaz 

· Chaudière mural ventouse avec ballon type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse


L'ensemble 
1 335.50 €

Régulation programmation

· Thermostat ambiance hebdomadaire à piles DIGI2

· Câblage liaison chaudière thermostat


L’ensemble
148.73 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

(Raccordement sur attente en chaufferie par lot terrassement)

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
512.75 €

Alimentation eau froide chaudière

(Raccordement sur attente polyéthylène en chaufferie)

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau


L’ensemble
110.90 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :
· Bureau (1u)

· Cuisine Séjour (2u)

· Hall (1u)

· Chambres (3u)

· Sèche-serviettes eau chaude KEEL DROIT dans :

· Salle de bains (1u)


L’ensemble
1 263.68 €

Robinetteries et accessoires de radiateur
· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
 347.88 €

Distribution radiateur 

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs de radiateur en cuivre


L’ensemble
2 141.74 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  266.87 €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 02
6 128.05 €
PAVILLON N°3
FOURNITURES ET POSE :
Générateur gaz 

· Chaudière mural ventouse avec ballon type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse


L'ensemble 
1 335.50 €

Régulation programmation

· Thermostat ambiance hebdomadaire à piles DIGI2

· Câblage liaison chaudière thermostat


L’ensemble
148.73 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

(Raccordement sur attente en chaufferie par lot terrassement)

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
512.75 €

Alimentation eau froide chaudière

(Raccordement sur attente polyéthylène en chaufferie)

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau


L’ensemble
110.90 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :
· Bureau (1u)

· Cuisine Séjour (2u)

· Hall (1u)

· Chambres (3u)

· Sèche-serviettes eau chaude KEEL DROIT dans :

· Salle de bains (1u)


L’ensemble
1 263.68 €

Robinetteries et accessoires de radiateur
· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
 347.88 €

Distribution radiateur 

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs de radiateur en cuivre


L’ensemble
2 141.74 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  266.87 €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 03
6 128.05 €
PAVILLON N°4
FOURNITURES ET POSE :
Générateur gaz 

· Chaudière mural ventouse avec ballon type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse


L'ensemble 
1 335.50 €

Régulation programmation

· Thermostat ambiance hebdomadaire à piles DIGI2

· Câblage liaison chaudière thermostat


L’ensemble
148.73 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

(Raccordement sur attente en chaufferie par lot terrassement)

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
512.75 €

Alimentation eau froide chaudière

(Raccordement sur attente polyéthylène en chaufferie)

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau


L’ensemble
110.90 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :
· Bureau (1u)

· Cuisine Séjour (2u)

· Hall (1u)

· Chambres (3u)

· Sèche-serviettes eau chaude KEEL DROIT dans :

· Salle de bains (1u)


L’ensemble
1 263.68 €

Robinetteries et accessoires de radiateur
· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
 347.88 €

Distribution radiateur 

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs de radiateur en cuivre


L’ensemble
2 141.74 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  266.87 €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 04
6 128.05 €
PAVILLON N°5
FOURNITURES ET POSE :
Générateur gaz 

· Chaudière mural ventouse avec ballon type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse


L'ensemble 
1 335.50 €

Régulation programmation

· Thermostat ambiance hebdomadaire à piles DIGI2

· Câblage liaison chaudière thermostat


L’ensemble
148.73 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

(Raccordement sur attente en chaufferie par lot terrassement)

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
512.75 €

Alimentation eau froide chaudière

(Raccordement sur attente polyéthylène en chaufferie)

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau


L’ensemble
110.90 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans :
· Bureau (1u)

· Cuisine Séjour (2u)

· Hall (1u)

· Chambres (3u)

· Sèche-serviettes eau chaude KEEL DROIT dans :

· Salle de bains (1u)


L’ensemble
1 263.68 €

Robinetteries et accessoires de radiateur
· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
 347.88 €

Distribution radiateur 

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs de radiateur en cuivre


L’ensemble
2 141.74 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  266.87 €


SOUS TOTAL H.T. Pavillon n° 05
6 128.05 €
R E C A P I T U L A T I F 
· PAVILLON N° 01
H .T.
6 128.05 €

· PAVILLON N° 02
H .T.
6 128.05 €

· PAVILLON N° 03
H .T.
6 128.05 €

· PAVILLON N° 04
H .T.
6 128.05 €

· PAVILLON N° 05
H .T.
6 128.05 €


TOTAL GENERAL H.T.

30 640.25 €

T.V.A. 19.60 %

6 005.48 €


TOTAL GENERAL T.T.C

36 645.73 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY
Page 13 sur 13

