Sci  BOIS DONDON
Madame Antonia  SCOZZAFAVE

503 Route du Bief de la Chaille

39220  LES ROUSSES

Saint-Claude, le 13 Décembre 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D04/221 Bis

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Immeuble 3 logements "Bois Dondon" aux Rousses. Appt  2ème étage.
Objet: Devis pour travaux modificatifs de la chaudière.

FOURNITURE et POSE:

Travaux modifiés:

· 1 chaudière murale propane à condensation DE DIETRICH "Innovens MC 25 BIC".

· 1 ballon ECS intégré capacité 55 litres.

· 1 régulation intégrée (fonction de la température extérieure) avec horloge 
            digitale programmable.
· 1 sonde extérieure.

· 1 rallonge de ventouse.

· Percement et scellement.

L'ensemble

3971 €

· Raccordements de la chaudière (depuis attente électricien).

· Alimentation et raccordement des sondes extérieure et départ

· Mise en route, essais et explications.

L'ensemble

330 € 

TOTAL .H.T. TRAVAUX MODIFIES……….4301 €
Travaux en moins:

· 1 chaudière RIELLO 

L'ensemble

1785 €

· 1 thermostat d'ambiance et raccordements

L'ensemble

260 €

TOTAL .H.T. TRAVAUX EN MOINS…………..2045 €

PLUS VALUE.H.T. TRAVAUX MODIFIES….......2256.00 €
T.V.A.  5.5 %...................................................................124.08 €

PLUS VALUE .T.T.C. TRAVAUX MODIFIES……2380.08 €  

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

