SIDEC

1 Rue Maurice Chevassu

39000 – LONS LE SAUNIER 

Montmorot, le 26 septembre 2005 

DEVIS ESTIMATIF D05/395
Affaire suivie par Philippe CHAPOTOT 

Réf. : PERISCOLAIRE ORGELET 
Suite à modification du local sanitaire office transformé en local chambre froide.

Ventilation devant être régulée par rapport à la température.

Travaux en moins : 

· Energy 100 M

- 253.00 €

Travaux en plus :

· Percement mur façade 

· Energy 500 VE débit 450 m³ grille d'aspiration volet anti-retour 

· Sonde de température 

· Traversée de mur 

· Grille extérieure 

· Main d’œuvre 


L'ensemble
+ 716.00 €

NOTA : Prévoir alimentation et raccordement électrique (à voir avec lot électricité)

Délai d'approvisionnement : 11 jours 

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales : Idem marché initial 








Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 2

