

Monsieur Michel THOMAS 


5 Chemin du Moulin Neuf 

39200 – SAINT CLAUDE 



   Montmorot, le 20 juin 2005
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/308
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet :  Travaux de plomberie et sanitaire dans logement

5 rue Saint Désiré 39000 – LONS LE SAUNIER 

FOURNITURES ET POSE : 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

· Coupure eau froide générale 

· Dépose cuvette et réservoir pour évacuation 

· Dépose lave mains et robinetterie 

· Dépose lavabo et robinetterie pour évacuation 


L’ensemble
86.40 €
APPAREILS SANITAIRES 

Ensemble WC céramique blanc JACOB DELAFON comprenant :

· Cuvette céramique sortie horizontale "BRIVE 2" 

· Réservoir céramique 3/6 litres "BRIVE 2" 

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC 

· Robinet d'arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L'ensemble
251.04 € 

Ensemble lave mains céramique blanc comprenant :

· Lave mains (50x22) HEIST 2 

· Mélangeur eau froide existant à reposer 

· Bonde de vidage PVC 

· Siphon lavabo PVC


L'ensemble
181.76 €

Ensemble prise machine à laver comprenant : 

· Siphon machine à laver PVC 

· Robinet machine à laver avec applique chromée


L'ensemble
37.36 €

EVACUATIONS 

· Tube PVC évacuation Ø 40 et Ø 100 compris raccords, colliers


· Aérateur à membrane pour ventilation chute dans WC


L'ensemble
87.25 €
ALIMENTATION 

· Tube cuivre écroui Ø 10/12 à Ø 12/14 compris raccords, colliers, brasures

· Modification tuyauterie pour alimentation appareils sanitaires 


L'ensemble
44.95 €


TOTAL H.T

688.76 €


TV.A. 5.50 %

  37.88 €


TOTAL T.T.C

726.64 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30% à la commande
· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture
Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]


[image: image2.png]



Page 1 sur 3

