
VILLAGE DE VACANCES DE LAMOURA

Chemin Village Vacances


39310 LAMOURA


Saint Claude le 16 mars 2005

DEVIS    ESTIMATIF    N° D 05/140
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Réserve bar

Objet: Devis pour amenée d'air frais et extraction d'air chaud.

FOURNITURES ET POSE : 
Extracteurs

· 2 Ventilateurs de conduits "Aldes" Ø 160 mm.

· 4 colliers antivibratils Ø 160 mm.


L'ensemble  
451.00 €

Grilles
· 2 grilles extérieures circulaires ("AR 637") aluminium.
· 4 grilles intérieures (diffuseurs "SC 831") Ø 160 mm.
· 4 anneaux de montage ("FR 150").


L'ensemble 
394.00 €

Gaines
· 2 cartouches coupe feu ("PF 2") Ø 160.
· 2 manchons de visite ("MAF") Ø 160.

· Gaines rigides galvanisées Ø 160 avec coudes, tés, bouchons,

· fixations, mastic, vis.

· Percements et ragréages de murs extérieurs et intérieurs.

· Dépose et repose en partie du faux plafond.


L'ensemble  
2 105.00 € 

Electricité
· 2 variateurs de tension 1.5 Ap.

· 1 tablotin avec protections.

· Alimentation et câblage des variateurs et ventilateurs.

· Mise en route et essais.


L'ensemble  
487.00 €


TOTAL H.T

           3 437.00 €

T.V.A. 19.60 %
    
          673.65 €

TOTAL T.T.C

       4 110.65 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY[image: image1.png]



