Monsieur  Benjamin VALLADOU 

54, rue du Château

39570 PERRIGNY

Montmorot, le 18 janvier 2005  

DEVIS   ESTIMATIF    D05/026
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN
Objet : Installation plomberie sanitaire dans maison individuelle

FOURNITURES ET POSE :
SANITAIRE

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC

L’ensemble
52.42 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· WC céramique blanc ODEON

· Réservoir 3/6L blanc ODEON

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L'ensemble
314.61 €

Ensemble meuble salle de bains étage comprenant :

· Meuble à poser blanc Proceram color (95x184.7x48)

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage EUROSMART GROHE 

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
743.48 €

Ensemble receveur céramique blanc comprenant :

· Receveur à encastrer 90x90 PRIMA

· Mitigeur thermostatique douche GROHTHERM 1000 (34624)

· Barre de douche complète 2 jets (28668)

· Bonde vidage receveur Ø 90 SV

· Paroi de douche accès d’angle vitrage verre clair sécurit (90x90x185cm)


L’ensemble
926.45 €

Ensemble évier céramique blanc comprenant :

· Evier céramique blanc 120x60 2bacs 1 égouttoir

· Mitigeur évier avec vidage EUROSMART GROHE

· Siphon évier PVC

· Meuble sous évier 3 portes mélaminé blanc

L’ensemble
345.90 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

(Sur attente en chaufferie)

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾

L’ensemble
  23.97 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 

L’ensemble
149.17 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 


L’ensemble 
1 048.62 €

Attentes sanitaire en combles

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt à boisseau ¼ tour ¾ 

L’ensemble
  88.59 €

Evacuation des appareils sanitaires
(Raccordement sur attentes lot maçonnerie RDC)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords

L’ensemble
 269.54 €


TOTAL H.T
 
3 962.75 €



T.V.A. 19.60 %

  776.70 €


TOTAL T.T.C

4 739.45 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
Page 4 sur 4

