Monsieur Benjamin VALLADOU 

54, rue du Château

39570 PERRIGNY

Montmorot, le 18 janvier 2005  

DEVIS  ESTIMATIF   N°   D05/027
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Installation d’un chauffage central gaz dans maison individuelle

CHAUFFAGE GAZ

Générateur gaz 

· Chaudière mural ventouse avec ballon type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse horizontale


L’ensemble
1 319.25 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur

Radiateur acier gamme habillée type SAMBA de chez CHAPPEE dans
· Hall entrée (1u)

· Cuisine Séjour (3u)

· Chambres (3u)

· Salle de bains (sèche-serviettes)

Robinetteries et accessoires de radiateur

· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
1 765.15 €

Alimentation radiateur distribution en chape

· Tube cuivre recuit 12/14 à 20/22 sous fourreau de protection

· Remontée radiateur tube cuivre écroui 12/14


L’ensemble
1 782.90 €

Attentes chauffage en combles

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement 1/4t à boisseau ¾


L’ensemble
  148.43 €

Alimentation gaz depuis pénétration dans garage

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22


L’ensemble
276.90 €

Alimentation gaz cuisinière

· Tube cuivre recuit 14/16 sous fourreau de protection

· Robinet arrêt cuisinière ROAI avec bouchon


L’ensemble
232.48 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz

L’ensemble
  308.22 €


TOTAL H.T

5 833.33 €


T.V.A. 19.60 %

1 143.33 €


TOTAL T.T.C

6 976.66 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
Page 3 sur 3

