
Melle Armelle VERGUET


30 Rue du Bourgeat


39200  CINQUETRAL

Saint Claude, le 24 mars 2005

DEVIS   ESTIMATIF    N°  D05/161
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au fioul.

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur
· 1 chaudière Viessmann "Vitola 111", corps fonte et acier, puissance 22 kw, ballon ECS inox capacité 130 litres.

· 1 brûleur fioul "Vitloflam 100".

· 1 régulation" Vitotronic 150" (logique floue).

· 1 kit hydraulique sanitaire.

· Assemblage.    

L'ensemble  
3 348.00 €
Fumée
· Gaine flexible inox Ø 141/147.

· 1 té de purge inox.

· 1 collier inox de soutien haut.

· Tuyaux inox 304 Ø 139 avec longueurs, coudes.

· 1 grille basse de ventilation boisseaux.

· Percements et ragréages conduit.


L'ensemble  
410.00 €

Stockage fioul (cave)
· 1 cuve fioul polyéthylène capacité 2000 litres (prévoir une réservation à cause de la hauteur).
· 1 vanne police aspiration et refoulement.
· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui et recuit Ø 12 avec raccords, colliers, brasures

· et percements.


L'ensemble  
860.00 €

Corps de chauffe
· Radiateurs acier"Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine
nbre 1 (vertical).

· Séjour 
nbre 2.

· Cellier
nbre 1

· Bains RDC 
nbre 1 (sèche serviette).

· Chambre 1
nbre 1

· Chambre 2
nbre 1
· Chambre 3
nbre 1
· Palier 
nbre 1
· Bains
nbre 1 (sèche serviette).

· WC
nbre 1
· Y compris consoles, bouchons, purgeurs.

· 11 vannes thermostatiques.

· 11 coudes de réglage.

· Dépose et repose des radiateurs pour permettre les peintures.


L'ensemble  
2 702.00 €

Distribution
· 1 divicon"Viessmann" Ø 1" comprenant:

· 2 vannes sphériques.

· 1 clapet de retenue.

· 2 thermomètres.

· 1 circulateur avec raccords union.
· 2 raccords de départ chaudière.

· Cuivre écroui et recuit Ø 28 à Ø 14 avec raccords, colliers, brasures,

· gaines, percements et ragréages dalles, murs et cloisons.

· Mise en eau et purge de l'installation.


L'ensemble  
2 832.00 €

Electricité (depuis attente à proximité par l'électricien)

· Raccordements chaudière, brûleur et régulation. 

· Mise en route, essais et réglages.


L'ensemble  
165.00 €


TOTAL  H.T

10 317.00 €
T.V.A. 5.50%

567.44 €

TOTAL  T.T.C

10 884.44 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Mademoiselle, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
P.J. : Règlement stockage fioul pages 6, 7, 8, 9, 10, 11.
[image: image1.png]



Page 3 sur 3

