
Melle Armelle VERGUET


30 Rue du Bourgeat


39200  CINQUETRAL

Saint Claude, le 24 mars 2005

DEVIS   ESTIMATIF    N°  D05/162
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de sanitaire.

FOURNITURES ET POSE : 
Appareils sanitaires (couleur blanche).
Rez-de-chaussée 
· 1 receveur de douche céramique à poser "Patio" 80*80 cm.

· 1 vidage Ø 90 vertical.

· 1 mitigeur thermostatique chromé "Stomb" avec raccords.

· 1 ensemble douche mural réglable 2 jets avec porte savon.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
471.00 €
· 1 lavabo "Patio" 60*47 cm.
· 1 colonne "Patio".

· 1 mitigeur  chromé "Clip"avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
206.00 €
· Repose du wc récupéré.

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
104.00 €

· 1 évier couleur à encastrer en matériaux de synthèse 116*50 cm,

· 2 cuves, 1 égouttoir.  

· 1 vidage double bac et siphon Ø 1"1/2.

· 1 mitigeur d'évier "Hammel" chromé avec douchette extractible.

· 1 joint silicone;


L'ensemble  
402.00 €
Etage
· 1 receveur de douche céramique à poser "Patio" 80*80 cm.

· 1 vidage Ø 90 vertical.

· 1 mitigeur thermostatique chromé "Stomb" avec raccords.

· 1 ensemble douche mural réglable 2 jets avec porte savon.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
471.00 €
· 1 vasque "Visa 2 " 56*43 cm à encastrer par dessus.

· 1mitigeur chromé "Clip" avec vidage. 
· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 découpe.

· 1 joint silicone.


L'ensemble  
204.00 €
· 1 cuvette wc suspendue "Patio".

· 1 bâti support Gébérit" Duofix" avec réservoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Patio".


L'ensemble  
435.00 €
· 1 lave mains "Heist" 50*23 cm.

· 1 mitigeur  chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.


L'ensemble  
186.00 €
Distribution

· Cuivre écroui et recuit Ø 18 à Ø 12 avec raccords, colliers, brasures, gaines, percements et ragréages murs, dalles et cloisons.

· 2 robinets de M à LL et LV.

· 4 vannes d'arrêt sphériques Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.


L'ensemble  
1 308.00 €

Evacuations
· Pvc Ø 100 à 32 mm ave raccords, colliers, colle, percements

· et ragréages murs dalles et cloisons. 

· 2 cannes de M à LL et LV.

· 1 clapet antivide Ø 100.


L'ensemble  
1 114.00 €


TOTAL  H.T

4 836.00 €

T.V.A 5.50 %.

265.98 €

TOTAL T.T.C

5 101.98 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Mademoiselle, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



Page 3 sur 3

