Mme VIDAL 

79, rue Jean Jaurès

39800 POLIGNY

Montmorot, le 04 août 2005 

DEVIS ESTIMATIF D05/353
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie sanitaire et chauffage

FOURNITURE ET POSE

Travaux préparatoires

· Vidange du réseau chauffage

· Purge du réseau sanitaire


L’ensemble
24.00 €

Travaux de dépose

· Lavabo colonne à évacuer et robinetterie à réutiliser

· Cabine de douche à évacuer

· Bidet et robinetterie à évacuer

· Radiateur fonte et robinetterie à disposition client

· Tuyauteries alimentation et évacuation diverses


L’ensemble
 133.40 €

Ensemble évier inox à encastrer dans plan de travail comprenant :

· Evier inox à encastrer 2 bacs 1 égouttoir 120

· Robinetterie mélangeuse évier SUPRA GROHE 31819

· Equerre de renfort robinetterie

· Ensemble tubulure et siphon évier PVC


L’ensemble
  296.68 €

Ensemble WC situé dans niche existante comprenant :

· Réservoir double touche PVC GEBERIT 128317

· Cuvette céramique blanche sortie horizontale E1828

· Abattant double blanc PVC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé 

· Pipe évacuation WC

· Fixation WC 6/70


L’ensemble
  266.56 €

Ensemble bac à douche céramique comprenant :

· Receveur à poser céramique 100x80 PORQUEROLLES

· Bonde de vidage Ø90

· Mitigeur mural SAVIL 9650

· Barre de douche 2 jets CROMA VARIO 27755


L’ensemble
  558.92 €

Ensemble vasque à encastrer dans meuble comprenant :

· Meuble vasque fourni par vos soins

· Vasque céramique blanche PRIMA 56x44 00517

· Robinetterie mélangeuse SUPRA GROHE réutilisée


L’ensemble
   157.64 €

Radiateur sèche-serviette dans salle de bains

· Sèche-serviette eau chaude KEEL droit (Ht1280 larg500)

· Vanne thermostatique réutilisée

· Coude de réglage ½

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  285.07 €

Prise machine à laver dans cuisine comprenant :

· Robinet machine à laver 3/8 avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
   36.29 €

Evacuation des appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø32 à Ø100 compris raccords divers

· Aérateur de ventilation de chute

· Percement plancher et plafond


L’ensemble
 372.52 €

Alimentation des appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Vanne de sectionnement ½

· Mise en eau essai réseaux chauffage et sanitaire


L’ensemble
  444.60 €


TOTAL H.T

2 575.68 €


T.V.A 5.50 %

  141.66 €


TOTAL T.T.C

2 717.34 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

