Madame Flore VUILLAUME 
Rue de la Roche

39210 CHTEAU CHALON

Montmorot, le 25 juillet 2005

DEVIS ESTIMATIF D05/012 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation de sanitaires dans appartement situé

  220-260 rue du Dr Jean Michel à Lons le Saunier

FOURNITURES ET POSE

SANITAIRE

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
52.42 €

Ensemble WC suspendu céramique blanc comprenant :
· Cuvette suspendue blanc ODEON

· Bâti-support CONCERTO 2 touches

· Plaque de commande CONCERTO 2 touches

· Abattant WC ODEON


L’ensemble
442.54 €

Ensemble meuble de salle de bains comprenant :
· Meuble salle de bains IKEA fourni par vos soins

· Mitigeur ou mélangeur fourni par vos soins 

· Siphon lavabo PVC

L'ensemble
135.10 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :
· Baignoire acrylique blanc 170x75 BRIVE E6115

· Mitigeur B/D mural thermostatique STOMB E71071

· Vidage automatique baignoire

· Ensemble barre de douche chromé TEMPESTA DUO 28591


L'ensemble
460.51 €

Ensemble évier comprenant :
· Evier céramique ou inox IKEA fourni par vos soins

· Mitigeur ou mélangeur évier fourni par vos soins

· Siphon évier PVC


L’ensemble
99.90 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

(Sur attente intérieure logement)

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
  23.97 €

Alimentation des appareils sanitaires en encastré 

· Tube cuivre recuit 12/14 à 14/16 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 


L’ensemble
1 334.78 €

Evacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attentes logement)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
 439.16 €


TOTAL H.T

2 988.38 €



T.V.A. 5.50 %

  164.36 €


TOTAL T.T.C

3 152.74 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
Page 1 sur 3

