Madame Flore VUILLAUME 

Rue de la Roche

39210 CHATEAU CHALON

Montmorot, le 25 juillet 2005  

DEVIS ESTIMATIF D05/013 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un chauffage central gaz dans appartement situé


 220-260 rue du Dr Jean Michel à Lons le Saunier

FOUNITURES ET POSE

CHAUFFAGE GAZ

Générateur gaz 

· Chaudière mural ventouse avec ballon type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse


L’ensemble
2 362.00 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur

Radiateur acier gamme habillée type BIAISI :
· Buanderie (1u)

· Cuisine Séjour (2 verticaux)

· Salon (1u)

· Chambres (2u)

Sèche-serviettes eau chaude modèle sous allège SOLEA ACOVA

Robinetteries et accessoires de radiateur :

· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
1 845.69 €

Alimentation radiateur en encastré 

· Tube cuivre recuit 12/14 à 14/16 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 20/22 pour collecteurs


L’ensemble
1 362.56 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour ¾ cu22

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
617.77 €

Régulation programmation

· Thermostat ambiance hebdomadaire à piles DIGI2

· Câblage liaison chaudière thermostat


L’ensemble
156.57 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  308.10 €


TOTAL H.T

6 652.69 €


T.V.A 5.50 %

  365.90 €


TOTAL T.T.C

7 018.59 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 3

