Mr et Mme VUILLAUMIER

272, rue Aimé Berthod

39570 MESSIA SUR SORNE

Montmorot, le 15 septembre 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/392
Objet : Remplacement d’une chaudière fioul VIESSMANN 

  par une chaudière gaz condensation

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
57.75 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul 

· Brûleur fioul 

· Ballon eau chaude sanitaire

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½

· Vase expansion

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 297.90 €

Générateur gaz

· Chaudière au sol ventouse avec ballon 86 litres type VITODENS 333 

· Régulation VITOTRONIC 100

· Ventouse sortie horizontale

· Percement scellement ventouse 


L’ensemble
3 876.99 €

Accessoires chaufferie

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
  95.94 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance J/H sans fils type REV SIEMENS


L’ensemble
229.50 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures


L’ensemble
 219.38 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
224.92 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    63.09 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière depuis coffret GDF

(Tranchée réalisée par vos soins)

* Alimentation chaudière

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau dans tranchée 

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz ¾ compris raccords à souder

· Percement mur pour raccordement coffret gaz

* Alimentation cuisinière

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière ROAI

· Canne de raccordement cuivre 14/16


L’ensemble
    436.23 €

Remplacement radiateur salle de bains

· Dépose radiateur acier existant

· Sèche-serviettes eau chaude modèle KEEL droit

· Vanne thermostatique ½ équerre RH

· Coude de réglage ½

· Modification alimentation radiateur tube fer


L’ensemble
317.55 €

Raccordement électrique chaudière

· Raccordement sur attente électricien

· Disjoncteur coupure chaudière existant


L’ensemble
   60.93 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  242.55 €


TOTAL H.T
  
6 122.73 €


T.V.A. 5.50 %
    
336.75 €


TOTAL T.T.C
  
6 459.48 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
PAGE  
Page 1 sur 5

