Melle Annie VUILLERMOZ
18 Rue des Tilleuls

39200 CINQUETRAL

Saint-Claude, le 1er Août 2005

DEVIS ESTIMATIF N° D05/339

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central bois-fioul.

FOURNITURE et POSE

Générateurs:

· 1 chaudière bois PERGE "MC 5/30" puissance 30kw comprenant:

· 1 échangeur bas en acier noyé dans un béton réfractaire vibré, 

· 1 échangeur haut en acier interchangeable et équipé d'un  serpentin

                    anti-ébullition.

· 1 calorstat de régulation.

· Dimensions du foyer (lg 360. prof 560. ht 750 mm).

· Assemblage.

L'ensemble

3010.00 €

· 1 chaudière fioul VIESSMANN "Vitola 111" puissance 33 kw comprenant:

· 1 foyer acier / fonte.

· 1 brûleur fioul "Vitoflam 100".
· 1 ballon acier 150 litres.

· 1 tableau "Vitotronic 100".

· Assemblage.

L'ensemble

3348.00 €

Accessoires:

· 1 kit de liaison bois fioul comprenant:

· 1 thermostat de fumée, 1 relais, 1 bornier de raccordement, câble de circulateur,

· 1 circulateur avec joints, 1 bouteille de purge, 1 vanne directionnelle motorisée.

· 1 boîtier de jonction.

· Assemblage.

L'ensemble

400.00 €

Fumées:

· Tuyaux inox  304 Ø 180 et Ø 139 mm avec coudes, longueurs et colliers.

· 2 manchettes à sceller.

L'ensemble

260.00 €

Fioul:

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers, brasures, gaines et percements.

· 1 vanne police aspiration et refoulement

.
· 1 pot filtre doubles voies.

L'ensemble

380.00 €
Corps de chauffe:

  Radiateurs acier Biasi avec habillage et peinture époxy.

· RDC.

· Cuisine-séjour: nb 1 vertical.
· Hall: nb 2.

· Ch1: nb1.

· Ch2: nb1.
· ETAGE.

· Cuisine-séjour: nb2.

· Hall: nb 1.

· Ch1: nb 1.

· Ch2: nb 1.

· Ch3: nb 1.
· Ch4: nb 1.

· Salle de bains: nb 1 sèche serviette.
· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 10 vannes thermostatiques.

· 3 vannes simples.

· 13 coudes de réglages.

L'ensemble

3307.00 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 28 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures,

            gaines et percements.

· 1 vanne mélangeuse 4 voies Ø 1".

· 4 vannes sphériques Ø 1".

· 2 robinets de vidange.

· 1 thermomètre applique.

· Mise en eau et purge de l'installation.
L'ensemble

3082.00 €

Expansion, remplissage et sécurité:

· 1 vase d'expansion azote 25 litres.

· 1 coude de réglage Ø ¾. 

· 1 soupape de sécurité thermique.

· 2 vannes Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· Cuivre écroui Ø 12 et Ø 14 avec raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 32 avec raccords et colliers.

L'ensemble

458.00 €

Distribution en attente ECS et EFS:

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette pvc.

· 2 vannes sphériques ¾.

· 1 vase d'expansion sanitaire 5 litres.

· Cuivre écroui Ø 18 avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

450.00 € 

Electricité (depuis attentes à proximité):
· Raccordements électriques des chaudières et protections.
· Mise en route, essais et réglages de la chaudière fioul.

L'ensemble

269.00 €

TOTAL   H.T…………….14964.00 €

T.V.A.  5.5 %.......................823.02 €

TOTAL   T.T.C…………..15787.02 €
Option:
 Régulation de la température de départ en fonction de l'extérieur
· 1 Régulateur SIEMENS "RVP 200 "avec horloge hebdomadaire analogique.

· 1 servomoteur pour vanne mélangeuse.

· 1 sonde de départ.

· 1 sonde extérieure.

· Câblage et raccordements.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

885.00 €

TOTAL   H.T………..885.00 €

T.V.A.   5.5 %............48.68 €

TOTAL   T.T.C…….933.68 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 4

