
Monsieur et Madame  VUILLIEN Dominique


51, rue de la Ville


39210 FRONTENAY


Montmorot, le 15 septembre 2005 

DEVIS     ESTIMATIF    N °   D05/305 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Rénovation de sanitaires existant

FOURNITURE ET POSE

SANITAIRE RDC

Travaux préparatoires

· Isolation réseau sanitaire

· Dépose lavabo et robinetterie

· Dépose baignoire et robinetterie

· Dépose ensemble WC à réutiliser

· Dépose tuyauteries diverses


L’ensemble
142.33 €

Ensemble vasque salle de bains RDC comprenant :

· Vasque à encastrer céramique blanche ALLIA PRIMA (56x45)

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage LOFT ONDYNA LT11051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
653.86 €

Ensemble douche comprenant :

· Mitigeur douche thermostatique GROHE 3000 34664

· Barre de douche MOVARIO GROHE 28569


L’ensemble
537.80 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Cuvette WC sortie horizontale réutilisée

· Réservoir céramique réutilisé

· Modification évacuation et alimentation 


L’ensemble
  119.20 €

Distribution sanitaires

· Evacuation tube PVC évacuation Ø40 à Ø50 compris raccords colliers

· Alimentation ECS & EFS tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 


L’ensemble
  327.93 €

Divers

· Vanne d’arrêt sanitaires 3/8 

· Percement dalle pour raccordement sous sol

· Saignée cloison pour alimentation robinetterie douche


L’ensemble
  128.81 €
CHAUFFAGE RDC

· Vidange réseau chauffage

· Dépose radiateur acier et robinetterie

· Sèche-serviette eau chaude modèle KEEL droit

· Vanne thermostatique droite ½ et té de réglage

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Mise en eau essai


L’ensemble
  370.29 €

SANITAIRE ETAGE

Travaux préparatoires

· Isolation réseau sanitaire

· Dépose baignoire encastrée et robinetterie

· Dépose robinetterie lavabo

· Dépose tuyauteries diverses


L’ensemble
  115.65 €

Ensemble baignoire encastrée comprenant :

· Repose baignoire à encastrer

· Mitigeur B/D thermostatique mural GROHE 3000 34022

· Ensemble douche avec support mural GROHE 28676

· Modification évacuation et alimentations


L’ensemble
 673.66 €

Robinetterie lavabo

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage LOFT ONDYNA LT11051

· Modification alimentations ECS et EFS


L’ensemble
211.13 €


TOTAL H.T

3 280.67 €


T.V.A. 5.50 %

  180.43 €


TOTAL T.T.C

3 461.10 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC  sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

