
Madame Guyslaine WALLER


16 Rue Gilbert 


1217 – MEYRIN 


SUISSE 


Montmorot, le 20 juin 2005
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/301
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet :

Travaux de chauffage dans maison située à CHAUMERGY 

FOURNITURES ET POSE : 

Générateur gaz propane 

· Chaudière murale gaz ventouse à condensation chauffage seul type VITODENS 300 de marque VIESSMANN

· Régulation type Vitotronic 200


L’ensemble
4 730.20 €
Accessoires chaufferie 
· Vase d'expansion chauffage 

· Groupe contrôle de pression 

· Divicon modulaire circuit plancher chauffant 

· Divicon modulaire circuit radiateur

· Collecteur de distribution réseaux chauffage 

· Bouteille de mélange

· Sonde température ECS

· Motorisation vanne 3 voies 

· Vanne de sectionnement à boisseau 


L’ensemble
2 428.91 €

Production d'eau chaude sanitaire 

· Ballon ECS 300 litres type Vitocell Viessmann

· Ensemble de raccordement hydraulique 

· Pompe de charge ballon 

· Circulation bouclage sanitaire 

· Sonde température sanitaire 


L’ensemble
2 344.75 €

Liaison tube pré-isolé dépendance et bâtiment 
(la tranchée sera à la charge du lot terrassement°

· Tube pré-isolé pour réseau chauffage sanitaire 

L’ensemble
3 709.77 €

Plancher chauffant (Séjour, loggia, chambre 3)

· Dalle isolante à plots ACOMME type NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique adhésif HT137 mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots 

· Collecteurs de distribution circuits 

· Raccords à compression 13/16

· Vanne d'isolement boisseau démontable ¾

· Aquastat de sécurité plancher chauffant 


L’ensemble
2 931.77 €

Corps de chauffe 

· Radiateurs acier gamme habillée BIASI ou CHAPPEE dans : 

· Entrée (2 u)

· Salle de bains existante (1u)

· Salle à manger (1u)

· Cuisine (1u)

· Chambre (5u)

· Mezzanine (1u)

· Dégagement étage (1u)

· Radiateurs sèche serviettes eau chaude ACOVA type ESCALE dans :

· Salle de bains à créer (1u)


L’ensemble
3 302.10 €

Equipements radiateurs 

· Vannes thermostatiques type RH

· Vanne simple réglage dans salle de bains 

· Coudes et tés de réglage ½


L'ensemble
732.71 €
Distribution radiateur (depuis placard séjour)

· Tube cuivre écroui 12/14 à 26/28 compris raccords, colliers, brasures 


L'ensemble
3 284.25 €

Alimentation gaz propane 

Depuis cuve à bâtiment (tranchée non prévue dans notre prestation)

· Tube cuivre recuit 16/18 sous fourreau protection spécial gaz 

· Vanne d'arrêt générale ¾ avec raccords

Depuis pénétration bâtiment à chaudière 

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords, colliers, brasures 


L'ensemble
€

Alimentation eau froide depuis regard à chaufferie 

(Passage dans tranchée réalisée par lot terrassement)

· Tube polyéthylène eau froide 

· Raccord polyéthylène 

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords, colliers, brasures 

· Vanne d'arrêt à boisseau à purge 


L'ensemble
229.86 €

Distribution sanitaire 

(Notre prestation ne comprend pas l'alimentation salle de bains  à créer)

· Alimentation salle de bains  existante depuis réseau cumulus en combles 

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords, colliers, brasures 


L'ensemble
731.40 €

Traitement d'eau chauffage 

· Inhibiteur de corrosion et d'entartrage 

· Pot d'introduction de produit 

· Dégazeur et désemboueur 


L'ensemble
453.00 €

Raccordement électrique

(Raccordement sur attentes dans chaufferie lot électricité)
· Câblage chaudière circulateurs et régulation 


L'ensemble
90.40 €

Mise en route, essais

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire 

· Essai, purge

· Réglage combustion chaudière 

· Certificat de conformité gaz


L'ensemble
248.50 €


TOTAL H.T

22 496.73 €


TV.A. 5.50 %

  1 237.32 €

TOTAL T.T.C

23 734.05 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30% à la commande
· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture
Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]


[image: image2.png]



Page 4 sur 5

