Mr et Mme ZINOVIEV Vladimir

9 bis, rue Mouthier Le Vieillard

39800 POLIGNY

Montmorot, le 24 janvier 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D05/050

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Reconstruction après sinistre maison au 31, rue Lamartine 39160 Saint Amour
LOT CHAUFFAGE GAZ

RESEAU ENTRE COMPTAGE ET LOGEMENT

Alimentation gaz chaudière

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
106.35 €

Organe de coupure

· Vanne d’arrêt gaz ¼ de tour ½ compris raccords cuivre

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI


L’ensemble
 98.30 €

CHAUDIERE

· Chaudière murale ventouse avec ballon Prontacqua 28 BIS

· Percement et scellement ventouse

· Raccordement électrique sur attente 


L’ensemble
1 621.13 €

CORPS DE CHAUFFE (6u)

· Radiateurs acier SAMBA gamme habillée dans :

· Entrée

· Salle à manger

· Dégagement étage

· Salon

· Radiateur sèche-serviette eau chaude dans salle de bains étage


L’ensemble
1 094.75 €

ALIMENTATION RADIATEURS

Cuivre en chape 

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau 


L’ensemble
 554.40 €

Cuivre en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 688.45 €

Nourrice distribution

· Collecteur de distribution cuivre


L’ensemble
  118.42 €

Alimentation eau circuit chauffage

· Tube cuivre écroui 10/12 compris raccords colliers brasures

· Clapet anti-retour ½


L’ensemble
  168.12 €

Evacuation groupe de sécurité

· Tube PVC évacuation diam32 compris raccords divers


L’ensemble
   13.13 €

Accessoire de pose et raccordement

· Accessoire chaufferie


L’ensemble
  63.16 €

Robinetterie de radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre 

· Vanne simple réglage ½ équerre

· Coudes de réglage ½


L’ensemble
  245.93 €

MISE EN ROUTE

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  304.75 €


TOTAL H.T

6 076.89 €


T.V.A 19.60 %

1 191.07 €


TOTAL T.T.C

7 267.96 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
[image: image1.png]



Page 4 sur 4

