S.D.M.E









Monsieur MARCHAND

220, rue Blaise Pascal

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 11 octobre 2005 

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D05/414
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière gaz DE DIETRICH

Vidange de l’installation

· Vidange des réseaux chauffage et sanitaire

L’ensemble
57.75 €

Travaux de dépose et  évacuation

· Chaudière gaz chauffage seul

· Ballon eau chaude sanitaire

· Vase expansion

· Circulateur chauffage

· Conduit d’évacuation des fumées

· Tuyauteries fer


L’ensemble
 252.00 €

Dépose radiateur du hall d’exposition

· Dépose du radiateur acier et de sa robinetterie

· Coltinage du réseau chauffage

L’ensemble
  97.50 €

Générateur gaz

· Chaudière murale gaz cheminée avec ballon 60 litres intégré

 type PRONTACQUA 24 BI RIELLO





L’ensemble
1 203.30 €

Alimentation gaz

Depuis réseau gaz en chaufferie

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures 

· Vanne d’arrêt gaz ¼ tour avec raccords cuivre


L’ensemble 
 117.13 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 33/42 compris raccords et soudures


L’ensemble
 236.65 €

Distribution sanitaire depuis réseau chaufferie

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
130.91 €

Evacuation des fumées (forfait hauteur 8ml)

· Gainage inox diam125

· Té de purge inox 125

· Collier de fixation haut 125

· Tuyau inox 304 diam125

· Rosace et manchette à sceller diam125

· Scellement manchette


L’ensemble
 645.75 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    55.71 €

Raccordement électrique chaudière

· Modification alimentation chaudière


· Disjoncteur coupure chaudière existant


L’ensemble
   44.43 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion 

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  228.54 €


TOTAL H.T

  3 069.67 €


T.V.A. 19.6 %
    
601.66 €


TOTAL T.T.C
  
3 671.33 €

VARIANTE CHAUDIERE AU SOL

· Chaudière fonte équipée avec ballon 80 litres

type DOMUS KV 24 ICN

· Priorité eau chaude sanitaire intégrée


PLUS VALUE TTC
1 184.04 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables année 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
PAGE  
Page 4 sur 4

