Monsieur et Madame VUILLIEN Dominique 
51 Rue de la Ville 

39210 – FRONTENAY

Montmorot, le 20 juin 2005

DEVIS  ESTIMATIF  N° D05/305
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Rénovation de sanitaires existant

FOURNITURES ET POSE

SANITAIRE REZ-DE-CHAUSSEE 

Travaux préparatoires 
· Isolation réseau sanitaire 

· Dépose lavabo et robinetterie

· Dépose baignoire et robinetterie

· Dépose ensemble WC à réutiliser 

· Dépose tuyauteries diverses 


L'ensemble
138.93 €
Ensemble meuble de salle de bains  étage

· Meuble à poser blanc plan céramique (125x184.7x48cm)
· Miroir
· Tablette et bandeau post formé
· Bandeau lumineux 
· Mitigeur lavabo chromé avec vidage EUROSMART GROHE (32926)
· Siphon lavabo PVC

L'ensemble
1 258.08 €


Ensemble douche 

· Receveur céramique blanc à encastrer 80x80 ALLIA PRIMA
· Bonde de vidage Ø 90 sortie verticale
· Mitigeur douche thermostatique GROHE 1000 34624
· Barre de douche Relexa plus Exquisit GROHE 28668

L'ensemble
510.10 €
Ensemble WC céramique blanc 

· Cuvette WC sortie horizontale réutilisée
· Réservoir céramique réutilisé
· Modification évacuation et alimentation 

L'ensemble
116.36 €
Distribution sanitaires

· Evacuation tube PVC évacuation Ø 40 à Ø 50 compris raccords, colliers, brasures
· Alimentation ECS et EFS tube cuivre écroui Ø 12/14 à Ø 14/16

L'ensemble
320.10  €
Divers

· Vanne d'arrêt sanitaires 3/8
· Percement dalle pour raccordement sous-sol
· Saignée cloison pour alimentation robinetterie douche

L'ensemble
125.73 €

CHAUFFAGE REZ-DE-CHAUSSEE

· Vidange réseau chauffage
· Dépose radiateur acier et robinetterie 
· Sèche-serviettes eau chaude modèle KEEL droit 
· Vanne thermostatique droite ½ et té de réglage
· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords, colliers, brasures
· Mise en eau, essais

L'ensemble
361.44 €

SANITAIRE ETAGE

Travaux préparatoires

· Isolation réseau sanitaire

· Dépose baignoire encastrée et robinetterie 

· Dépose tuyauteries diverses


L'ensemble
86.83 €

Ensemble baignoire encastrée 

· Repose baignoire à encastrer et robinetterie mélangeuse
· Modification évacuation et alimentations

L'ensemble
199.72 €

TOTAL H.T

3 117.29 €


T.V.A. 5.50 %

  171.45 €


TOTAL T.T.C

3 288.74 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30% à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture
Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

