Commune de Saint Claude
Services techniques

Centre technique Municipal

28 Rue de Saint Blaise

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 14 juin 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/210

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Immeuble 11 Rue Lacuzon

Objet: Devis pour modifications des chauffages des différents locaux.

FOURNITURE et POSE:

Dépose "Chaufferie":

· Vidange en totalité des circuits de chauffage.

· Dépose et mise à disposition des compteurs de calories.

· Tronçonnage des tuyauteries fer en chaufferie et de celles inutilisées dans les 
· locaux à modifier.

· Démontage de la chaudière par éléments, coupes si nécessaire et évacuation.

· Dépose des carnaux de fumées.

· Dépose de l'alimentation fioul.

· Dépose des alimentations électriques.

SOUS TOTAL H.T…………1329 €

Locaux " LOUBSOL".
Générateur:

· 1 chaudière murale gaz ventouse RIELLO "Studette 24 KIS", 

            corps en cuivre puissance 24 kw, production d'ECS instantanée.

· Percement du mur extérieur et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1062 €

Gaz (depuis le compteur GDF en limite de propriété):

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures 6% argent, gaines et

            percements murs.

· 1 vanne de coupure calibre 15 avec raccords.

· 1 raccord compteur GDF Ø 6/20.

· 1 certificat de conformité.

L'ensemble

971 €

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures, gaines, 

            percements et ragréages planchers et murs.

· Raccordement sur tube fer dans le faux plafond des sanitaires boxe.

· Calorifuge avec coquilles épaisseur 13 mm, coupe et colle.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

837 €

Sanitaire et expansion:

· Suppression du C.E au dessus de l'évier. 
· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements vers évier.

L'ensemble

243 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement de la chaudière et du thermostat existant

            avec câbles et moulures.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

204 €

SOUS TOTAL H.T…………..3317.00 €

Locaux "PROLETARIENNE".
Générateur:

· 1 chaudière murale gaz ventouse RIELLO "Studette 24 KIS", 

            corps en cuivre puissance 24 kw.

· Percement du mur extérieur et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1062 €

Gaz (depuis le compteur GDF en limite de propriété):

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures 6% argent, gaines et

            percements murs.

· 1 vanne de coupure calibre 15 avec raccords.

· 1 raccord compteur GDF Ø 6/20.

· 1 certificat de conformité.

L'ensemble

1161 €

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures, gaines, 

            percements et ragréages planchers et murs.

· Raccordement sur tube fer vers l’aérotherme.

· 2 vannes sphériques et un clapet de retenu Ø 3/8 (Remplissage vers les sanitaires).
· Cuivre écroui Ø 12 mm pour alimentation chauffage.

· Cuivre écroui Ø 14 mm pour expansion chauffage.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

842 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement de la chaudière et du thermostat existant

            avec câbles et moulures.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

197 €

SOUS TOTAL H.T…………..3262.00 €

Locaux "CROIX ROUGE".

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz ventouse RIELLO "Studette 24 KIS", 

            corps en cuivre puissance 24 kw.

· Percement du mur extérieur et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1062 €

Gaz (depuis le compteur GDF en limite de propriété):

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures 6% argent, gaines et

            percements murs.

· 1 vanne de coupure calibre 15 avec raccords.

· 1 raccord compteur GDF Ø 6/20.

· 1 certificat de conformité.

L'ensemble

383 €

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures, gaines, 

            percements et ragréages et murs.

· Raccordement sur tube fer vers les aérothermes.

· 2 vannes sphériques et un clapet de retenu Ø 3/8 (Remplissage)

· Cuivre écroui Ø 12 mm pour alimentation chauffage.

· Cuivre écroui Ø 14 mm pour expansion chauffage.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1002 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement de la chaudière et du thermostat existant

            avec câbles et moulures.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

197 €

SOUS TOTAL H.T…………..2644.00 €

Locaux "BOXE".

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz ventouse RIELLO "Studette 24 KIS", 

            corps en cuivre puissance 24 kw.

· Percement du mur extérieur et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1062 €

Gaz (depuis le compteur GDF en limite de propriété):

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures 6% argent, gaines et

            percements murs.

· 1 vanne de coupure calibre 15 avec raccords.

· 1 raccord compteur GDF Ø 6/20.

· 1 certificat de conformité.

L'ensemble

1175 €

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures, gaines, 

            percements et ragréages et murs.

· Raccordement sur tube fer vers l'aérotherme et le radiateur.

· 2 vannes sphériques et un clapet de retenu Ø 3/8 (Remplissage vers les sanitaires).

· Cuivre écroui Ø 12 mm pour alimentation chauffage.

· Cuivre écroui Ø 14 mm pour expansion chauffage.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

883 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement de la chaudière et du thermostat existant

            avec câbles et moulures.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

197 €

SOUS TOTAL H.T…………..3317.00 €
Locaux "A.N.P.E".

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz ventouse RIELLO "Studette 24 KIS", 

            corps en cuivre puissance 24 kw.

· Percement du mur extérieur et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1062 €

Gaz (depuis le compteur GDF en limite de propriété):

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, colliers, brasures 6% argent, gaines et

            percements murs.

· 1 vanne de coupure calibre 15 avec raccords.

· 1 raccord compteur GDF Ø 6/20.

· 1 certificat de conformité.

L'ensemble

1033 €

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures, gaines, 

            percements et ragréages et murs.

· Raccordement sur tube fer vers l'aérotherme et le radiateur.

· 2 vannes sphériques et un clapet de retenu Ø 3/8 (Remplissage vers les sanitaires).

· Cuivre écroui Ø 12 mm pour alimentation chauffage.

· Cuivre écroui Ø 14 mm pour expansion chauffage.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

578 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement de la chaudière et du thermostat existant

            avec câbles et moulures.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

197 €

SOUS TOTAL H.T…………..2870.00 €

TOTAL GENERAL  H.T……………….16739.00 €
T.V.A. 19.6 %...............................................3280.84 €

TOTAL GENERAL T.T.C………………20019.84€
Nota: Ci-joint devis de la société A.G.D. de GROISSIAT (01) pour la neutralisation et 

l'évacuation de la cuve fioul.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 6

