
ALLIANCE FITNESS


Monsieur PINTOS


4, Place Bichat


39000 LONS LE SAUNIER


Montmorot, le 30 octobre 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D06/405
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Travaux de sanitaire et chauffage

FOURNITURES ET POSE : 
Ensemble de 2 cabines de douche 

· Cabine CORAIL 5 confort 90x90 porte coulissante verre sérigraphié

L’ensemble
3 055.00 €

Ensemble cumulus électrique comprenant :

· Cumulus électrique sur socle stéatite 300 litres Atlantic ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Vase d’expansion sanitaire VEX

· Kit de branchement vase d’expansion

· Câblage sur attente électricien à proximité


L’ensemble
  960.96 €

Alimentation eau froide et eau chaude sanitaire

(depuis cumulus situé en cave à cabines)

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Percements divers pour raccordement compris rebouchage


L’ensemble
1 022.95 €

Evacuation eaux usées cabines

· Tube PVC évacuation (40 compris raccords divers

· Percements divers pour raccordement compris rebouchage


L’ensemble
  200.12 €

Alimentation eau froide cumulus électrique

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  99.35 €

Radiateurs dans cave pour appoint chauffage salle musculation

· Vidange réseau chauffage

· Piquages sur cuivre écroui 20/22

· Radiateur acier gamme habillée BRUGMAN (Nbre 2) ou similaire
· Vannes thermostatique ½ équerre RH

· Coudes de réglage ½

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Remise en eau réseau chauffage purge

(Notre prestation ne comprend pas la mise en service chaudière)


L’ensemble
1 270.80 €


TOTAL H.T

6 609.18 €


T.V.A. 19.60 %

1 295.40 €


TOTAL T.T.C

7 904.58 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 3

