AMELLIS  MUTUELLE
8 Rue de la Poyat

39200  SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 16 Mai 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/180
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Appt. 1er étage.

Objet: Devis pour travaux de chauffage et de plomberie suite à rénovation.

FOURNITURE et POSE:

Chauffage:

· Vidange complète du réseau chauffage.

· Désaccordement et dépose de 6 radiateurs fonte et 2 radiateurs acier.

· Stockage des  radiateurs fonte et évacuation des radiateurs acier.

· Bouchonnage de 2 départs et 2 retours avec raccords fer.

· Repose des radiateurs après peinture.

· Révision des vannes thermostatiques. 

· Remise en eau et purge complète du circuit chauffage.

 L'ensemble 

595 €
Plomberie:

· Vidange complète de l'appartement.

· Désaccordement, et dépose de l'évier, du meuble et du C. E.

· Evacuation de l'évier, du meuble et des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

178 €

· 1 évier grès "Jumbo" 120*60 cm 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 meuble sous évier 120 cm, 3 portes.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

341 €

· Repose du C. E.

· 1 jeu de fixations.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphon pvc.

L'ensemble

197 €

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 robinets de M. à L. avec appliques chromés.

· Remise en eau et essais.

L'ensemble

539 €

· Pvc Ø 40 et 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

L'ensemble

243 €

TOTAL  H. T…………..2093.00 €

T.V.A.  19.6 %..................410.22 €

TOTAL  T.T.C…………2503.22 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY 

Page 2 sur 2

