COMMUNE DE SAINT CLAUDE
Centre Technique Municipal 

28 Rue de Saint Blaise

39200 SAIN CLAUDE

Saint Claude, le 5 Septembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/309
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Centre social "Arc en Ciel" à Chabot.

Objet: Devis pour travaux de chauffage et de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:

Chauffage:

Dépose: 

· Désaccordements hydraulique et électrique de l'aérotherme.

· Tronçonnage des tuyauteries  et des consoles.

· Dépose et évacuation.

L'ensemble

187 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· 1 Vertical:  Hauteur 2200 mm, Largeur 900 mm.
· 2 Horizontaux:  Hauteur 900 mm, Longueur 1400 mm.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques "Oventrop" type collectivité.

· 3 coudes de réglages.

· Dépose et repose pour travaux de peinture.

L'ensemble

1355 €

Distribution:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements en chaufferie sur circuit "Centre Social". 
· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Calorifuge en chaufferie et local "Centrale d'air".

· Mise en eau et essais.
L'ensemble

2102 €

SOUS TOTAL CHAUFFAGE. H.T……………3644.00 €

Sanitaire:

Dépose:

· Démontage et remontage en partie du caisson bois.

· Dépose des tuyaux inutiles.

L'ensemble

136 €

Appareils sanitaires:

· 1 évier inox 2 cuves, 1 égouttoir, 120*60 cm.

· 1 siphon.

· 1 mitigeur "Clip".

· 1 meuble sous évier 3 portes.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

330 €

· 1 chauffe eau électrique capacité 150 litres, résistance stéatite.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonnette pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

426 €

Distribution:

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne sphérique Ø ½.

· 1 robinet de M à L.

· Raccordement vers compteur en chaufferie.

· Percement et ragréage murs et cloisons.

L'ensemble

566 €

Evacuation:

· Pvc Ø 50 à Ø 32 mm ave raccords, colliers et colle.

· 1 canne de M à L.

· Percement regard.  
L'ensemble

378 €

SOUS TOTAL SANITAIRE. H.T………………1836.00 €
TOTAL GENERAL H.T…………….5480.00 €

T.V.A.  19.6 %......................................1074.08 €

TOTAL GENERAL T.T.C….……….6554.08 € 
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

