
ASSOCIATION CULTURELLE 


DES TURCS DU JURA


14, Place Ancien Collège


39000 LONS LE SAUNIER


Montmorot, le 30 octobre 2006  

DEVIS    ESTIMATIF    N°   D06/285

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Aménagement de locaux rue Henri Grenat à Lons le Saunier

FOURNITURES ET POSE : 
PLOMBERIE SANITAIRE

Ensemble de 4 lavabos céramique blanc comprenant :
· Lavabo 60 "BRIVE 2"  

· Colonne lavabo "BRIVE 2" 
· Mitigeur lavabo SAVIL

· Siphon lavabo PVC

· Fixations lavabo 8/110

L’ensemble
  943.80 €

Ensemble de 4 WC céramique blanc comprenant :
· Cuvette WC "BRIVE 2" sortie horizontale

· Réservoir 3/6 litres "BRIVE 2"  

· Pipe WC

· Robinet d’arrêt WC 3/8 chromé

· Abattant WC double blanc

· Fixations WC 6/70

L’ensemble
  973.88 €

Ensemble WC handicapé céramique blanc comprenant :
· Cuvette surélevée WC "BRIVE 2" sortie horizontale

· Réservoir 3/6 litres "BRIVE 2"  

· Pipe WC

· Robinet d’arrêt WC 3/8 chromé

· Abattant WC double blanc

· Fixations WC 6/70


L’ensemble
  298.97 €

Ensemble de 2 baignoires acrylique blanche comprenant :
· Baignoire acrylique KEA 160/75 avec pieds

· Vidage automatique baignoire

· Mitigeur bain douche mural SAVIL

· Ensemble douchette flexible et support


L’ensemble
679.20 €

Ensemble de 4 éviers sur meuble comprenant :
· Evier céramique blanc 2C 1E 120x60

· Meuble sous évier mélaminé blanc 3 portes 

· Mitigeur évier SAVIL

· Siphon évier 2 cuves PVC

L’ensemble
    1 368.92 €

Réseau d’alimentation eau froide général

· Raccord sur tube polyéthylène en attente local technique

· Tube cuivre écroui 26/28 compris raccords colliers brasures

· Réducteur de pression 33/42 compris vanne d’arrêt à purge

· Robinet d’arrêt avant compteur

· Sous compteur eau froide pour remplissage chaufferie

· Isolation réseau eau froide dans partie non isolée


L’ensemble
1 601.59 €

Distribution eau chaude et eau froide sanitaire

(Pour sanitaires logements et partie commune)

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Calorifuge coquille mousse Ep13mm isolante dans partie non chauffée

· Percements murs cloisons planchers et garnissage


L’ensemble
5 899.05 €

Ensemble de 3 cumulus électrique comprenant :

· Cumulus électrique stéatite 150 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Jeu de fixations cumulus

· Câblage et raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
1 400.64 €

Vidange et évacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attente dalle rez-de-chaussée)

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Ventilation de chute eaux usées par aérateur à membrane

· Percements murs et planchers et garnissage


L’ensemble
1 303.85 €

Ensemble de 3 prises machine à laver comprenant :
· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
  101.73 €


TOTAL H.T

14 571.63 €


T.V.A. 19.60 %

  2 856.04 €


TOTAL T.T.C

17 427.67 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 1 sur 4

