
ASSOCIATION CULTURELLE 


DES TURCS DU JURA


14, Place Ancien Collège


39000 LONS LE SAUNIER


Montmorot, le 30 octobre 2006  

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D06/286

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Aménagement de locaux rue Henri Grenat à Lons le Saunier

CHAUFFAGE CENTRAL GAZ NATUREL

FOURNITURES ET POSE : 

Générateur gaz 

· Chaudière fonte cheminée RIELLO DOMUS ECOX 54

· Brûleur atmosphérique gaz naturel


L’ensemble
2 631.00 €

Accessoires chaufferie

· Circulateur circuit zone commune 

· Pompe de recyclage chaudière

· Circulateur circuit logements

· Vase expansion fermé

· Contrôleur de débit 

· Soupape différentielle SD

· Soupape de sécurité avec mano pression

· Dégazeur Ventojet

· Vannes d’arrêt à purge sur circuit départ retour logement

· Vannes d’équilibrage par circuit

· Purgeur automatique grand débit

· Vanne 3 voies circuit radiateur

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords brasures

· Peinture antirouille

· Grille ventilation haute et basse chaufferie


L’ensemble
3 329.14 €

Alimentation eau froide chaufferie

· Raccord polyéthylène sur attente en chaufferie

· Tube cuivre écroui 16/18 compris raccords colliers brasures

· Disconnecteur SOCLA CA 286

· Filtre à eau ¾

· Vanne d’arrêt à purge ¾


L’ensemble
  237.41 €

Compteurs de calorie pour répartition de charge logements et partie commune

· Compteur d’énergie thermique type Ciclade DN15

· Compteur d’énergie thermique DN32 type TG32  
· Kit de by-pass avec doigt de gant 


L’ensemble
1 206.27 €

Conduit d’évacuation des gaz brûlés (Hauteur 5ml)

· Conduit double paroi isolé inox (180

· Té de purge inox Ø180

· Support et bride mural galva

· Solin pour toiture compris abergement étanchéité

· Chapeau pare pluie inox

· Longueur inox 304 raccordement chaufferie


L’ensemble
1 672.03 €

Calorifuge tuyauterie chauffage cheminant dans faux-plafond

· Coquille isolante auto-adhésive Ep13mm 


L’ensemble
1 954.50 €

Distribution radiateurs

(circuits commun et logement séparés)

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Percements mur, plancher, plafond


L’ensemble
9 639.65 €

Corps de chauffe (Nbre 22)

· 20 Radiateurs acier gamme habillée BRUGMAN ou similaires
· 2 Radiateurs sèche-serviettes eau chaude modèle ATOLL 


L’ensemble
5 223.00 €

Robinetterie radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre type RH

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes ou tés de réglage ½

· Purgeurs automatiques


L’ensemble
   1 415.70 €

Régulation programmation

· Régulation en fonction de l’extérieur SIEMENS type RVP

· Servomoteur vanne 3 voies circuit radiateur

· Sondes de départ et extérieure

· Câblage régulation et sondes


L’ensemble
1 134.00 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF

· Vanne d’arrêt gaz sous coffret à briser

· Plaque signalétique gaz

· Tube cuivre écroui 26/28 compris raccords colliers brasures

· Percement mur extérieur

· Raccordement sur coffret GDF

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
1 423.54 €

Mise en route essai purge

· Câblage chaudière et accessoires sur attente électricien

· Mise en eau du circuit radiateurs

· Essai purge par appartement 

· Mise en route et réglage combustion chaudière


L’ensemble
  891.48 €


TOTAL H.T

30 757.72 €


T.V.A. 19.60 %

  6 028.51 €


TOTAL T.T.C

36 786.23 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

30 % à la commande 

Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY
Page 2 sur 4

