Melle  BARNERIAS
112 Rue Anatole FRANCE
37540  ST – CYR SUR LOIRE
Saint-Claude, le 19 Avril 2006 

DEVIS ESTIMATIF N° D06/156
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison à la Chaux- Berthod. 39310 LAMOURA

Objet: Devis pour travaux de plomberie et de chauffage.
FOURNITURE et POSE

Plomberie:

· Dépose des bidets des salles de bains du RDC et de  l'étage.

· Dépose des lave- mains dans la chaufferie et dans les Wc de l'étage.
· Modification des tuyauteries EF et ECS avec raccords et

            cuivre écroui Ø 14.
· Modification des canalisation d'évacuation avec raccords et

            cuivre écroui et pvc Ø 40. 

· 2 robinets de puisage avec appliques et raccords au nez Ø ¾ (Chaufferie).

L'ensemble

712 €

Vérification sanitaire:

· Contrôle de l'étanchéité de votre installation et remise en état si

            nécessaire pour petites réparations.

L'ensemble

159 €

SOUS  TOTAL  PLOMBERIE  H.T……..871.00 €
Chauffage:

Dépose:
· Vidange complète du circuit chauffage.
· Désaccordement, dépose et évacuation où mise à disposition  de 11 

            radiateurs et de leurs fixations.

· Démontage en partie des tuyauteries fer inutiles.
L'ensemble

  591 €

Corps de chauffe :

· Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Hall entée: nombre 1.

· Cuisine: nombre 1.

· Séjour: nombre 3.

· Chambre rouge: nombre 1.

· Chambre jaune: nombre 1.

· Chambre petits: nombre 1.

· Grande chambre étage: nombre 1.

· Salle de bains RDC: nombre 1.

· Salle de bains étage: nombre 1.

· Wc étage: nombre 1.

· Y compris consoles, purgeurs et bouchons.

· 10 vannes thermostatiques.

· 2 vannes simples.

· 12 coudes de réglages.

L'ensemble

  2683 €

Raccordements:

· Cuivre écroui Ø 16 et Ø 14 avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages cloisons.

· Raccords fer laiton.
· Introduction d'un produit de traitement anticorrosion.

· Mise en eau et purge du circuit.

L'ensemble

  1092 €

Gaz:

· Dépose et remplacement du détendeur derrière la chaudière.

· 1 détendeur, déclencheur de sécurité propane 1.5 bar/ 38 mbar, 
            débit 4 kg/heure avec raccords et modifications cuivre.

L'ensemble

  92 € 

Régulation:

· Dépose et remplacement du thermostat défectueux.

· 1 thermostat "Digi 2" avec horloge hebdomadaire et kit lithium.

· Raccordement sur le circulateur.

· Essais et réglages.

L'ensemble 

 173 €

Vérification chauffage:

· Contrôle de l'étanchéité de votre installation et remise en état si

            nécessaire pour petites réparations.

L'ensemble

183 €
SOUS  TOTAL  CHAUFFAGE  H.T………..4814.00 €
TOTAL  GENERAL  H.T……………5685.00 €
T.V.A.    5.5 %...................................... 312.67 €

TOTAL  GENERAL  T.T.C………….5997.67 €

Variante radiateurs:
Salle de bains RDC: 1 sèche serviette "Keel" 1750*500 mm.

Plus value  101.00 €  H.T.
Salle de bains Etage: 1 sèche serviette "Keel" 1250*500 mm.

Plus value  70.00 €  H.T.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 4

