MR.  Sedat BAYRAKACAN
40 Quartier Lizon

39170 LAVANS - LES SAINT – CLAUDE

Saint Claude, le 7 Septembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/310

Réf: Immeubles N° 36 à 40 Quartier Lizon.

Objet: Devis pour installation de sanitaires.

FOURNITURE et POSE:
Evacuations communes N° 38 et 36:
Pvc Ø 100 avec raccords, colliers et colle.
Percements et ragréages des planchers des appartements et des combles.

2 attentes dans les combles avec clapets antivides Ø 100 mm. 

Tranchée et ragréage du sol des caves.

Raccordement sur la canalisation d'égout existante dans les caves.
Raccordement sur attente du "T3" RDC.

1 té de dégorgement.

L'ensemble

1567 €
SOUS TOTAL  H.T………….1567.00 €
Appartement "T2" RDC N° 38:
Appareils sanitaires (Couleur blanche)

· 1 évier grès "Jumbo" 120*60 cm, 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 siphon et tubulure.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 meuble sous évier 3 portes.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

322 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*048 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

198 €

· 1 receveur de douche acrylique "Cokato" 80*80 cm avec pieds.
· 1 vidage horizontal Ø 90 mm.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 ensemble douchette murale réglable.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

363 €

· 1 paroi accès d'angle 80*80 cm avec vitrage verre trempé.

L'ensemble

257 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant à mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 jeu de fixation.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

211 €

· 1 chauffe eau électrique capacité 150 litres avec résistances stéatites.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonette pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.
L'ensemble

413 €

Distribution (depuis regard compteur EF):

· Cuivre écroui et recuit Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Calorifuge partie extérieure.

· Percements et ragréages murs, cloisons et planchers.

· Raccordement sur compteur EF (Hors tranchée extérieure).
· 1 vanne générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 robinet M à L avec applique chromé.

L'ensemble

954 €

Evacuation (depuis colonne):
· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.
· Percements et ragréages cloisons. 

· 1 canne de M à L.

L'ensemble

513 €

SOUS TOTAL  H.T………..3231.00 €
Appartement "T2" ETAGE N° 38:
Appareils sanitaires (Couleur blanche)

· 1 évier grès "Jumbo" 120*60 cm, 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 siphon et tubulure.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 meuble sous évier 3 portes.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

322 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*048 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

198 €

· 1 receveur de douche acrylique "Cokato" 80*80 cm avec pieds.

· 1 vidage horizontal Ø 90 mm.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 ensemble douchette murale réglable.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

363 €

· 1 paroi accès d'angle 80*80 cm avec vitrage verre trempé.

L'ensemble

257 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant à mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 jeu de fixation.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

211 €

· 1 chauffe eau électrique capacité 150 litres avec résistances stéatites.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonette pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

413 €

Distribution (depuis regard compteur EF):

· Cuivre écroui et recuit Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Calorifuge partie extérieure.

· Percements et ragréages murs, cloisons et planchers.

· Raccordement sur compteur EF (Hors tranchée extérieure).

· 1 vanne générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 robinet M à L avec applique chromé.

L'ensemble

1156 €

Evacuation (depuis colonne):
· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percements et ragréages cloisons. 

· 1 canne de M à L.

L'ensemble

513 €

SOUS TOTAL  H.T………..3433.00 €
Appartement "T3" ETAGE N° 38:
Appareils sanitaires (Couleur blanche)

· 1 évier grès "Jumbo" 120*60 cm, 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 siphon et tubulure.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 meuble sous évier 3 portes.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

322 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*048 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

198 €

· 1 receveur de douche acrylique "Cokato" 80*80 cm avec pieds.

· 1 vidage horizontal Ø 90 mm.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 ensemble douchette murale réglable.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

363 €

· 1 paroi accès d'angle 80*80 cm avec vitrage verre trempé.

L'ensemble

257 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant à mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 jeu de fixation.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

211 €

· 1 chauffe eau électrique capacité 150 litres avec résistances stéatites.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonette pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

413 €

Distribution (depuis regard compteur EF):

· Cuivre écroui et recuit Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Calorifuge partie extérieure.

· Percements et ragréages murs, cloisons et planchers.

· Raccordement sur compteur EF (Hors tranchée extérieure).

· 1 vanne générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 robinet M à L avec applique chromé.

L'ensemble

1505 €

Evacuation (depuis colonne):
· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percements et ragréages cloisons. 

· 1 canne de M à L.

L'ensemble

688 €

SOUS TOTAL  H.T………..3957.00 €
Appartement "T3" RDC N° 36:
Appareils sanitaires (Couleur blanche)

· 1 évier grès "Jumbo" 120*60 cm, 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 siphon et tubulure.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 meuble sous évier 3 portes.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

322 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*048 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

198 €

· 1 receveur de douche acrylique "Cokato" 80*80 cm avec pieds.

· 1 vidage horizontal Ø 90 mm.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 ensemble douchette murale réglable.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

363 €

· 1 paroi accès d'angle 80*80 cm avec vitrage verre trempé.

L'ensemble

257 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant à mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 jeu de fixation.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

211 €

· 1 chauffe eau électrique capacité 150 litres avec résistances stéatites.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonette pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

413 €

Distribution (depuis regard compteur EF):

· Cuivre écroui et recuit Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Calorifuge partie extérieure.

· Percements et ragréages murs, cloisons et planchers.

· Raccordement sur compteur EF (Hors tranchée extérieure).

· 1 vanne générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 robinet M à L avec applique chromé.

L'ensemble

1697 €

Evacuation (Depuis colonne):
· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percements et ragréages cloisons. 

· 1 canne de M à L.

L'ensemble

492 €

SOUS TOTAL  H.T………..3953.00 €
Appartement "T2" Rez de jardin N° 40:
Appareils sanitaires (Couleur blanche)

· 1 évier grès "Jumbo" 120*60 cm, 2 cuves, 1 égouttoir.

· 1 siphon et tubulure.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 meuble sous évier 3 portes.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

322 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*048 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

198 €

· 1 receveur de douche acrylique "Cokato" 80*80 cm avec pieds.

· 1 vidage horizontal Ø 90 mm.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 ensemble douchette murale réglable.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

363 €

· 1 paroi accès d'angle 80*80 cm avec vitrage verre trempé.

L'ensemble

257 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant à mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 jeu de fixation.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

211 €

· 1 chauffe eau électrique capacité 150 litres avec résistances stéatites.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonette pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

413 €

Distribution (depuis Pehd Ø 32 mm en attente vers les wc):

· Cuivre écroui et recuit Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Calorifuge partie extérieure.

· Percements et ragréages murs, cloisons et planchers.

· Raccordement sur compteur EF (Hors tranchée extérieure).

· 1 vanne générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 robinet M à L avec applique chromé.

L'ensemble

1209 €

Evacuation ( Depuis fonte):
· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Tranchée et ragréage du sol entre les wc et la salle d'eau.

· 1 raccordement sur la canalisation fonte existante.
· 1 canne de M à L.

L'ensemble

873 €

SOUS TOTAL  H.T………..3846.00 €
TOTAL  GENERAL H.T……..……19987.00 €
T.V.A. 5.5 %.........................................1099.28 €

TOTAL  T.T.C………………..…….21086.28 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY 

Page 9 sur 9

