MR et MME Christophe BEAUD

11 Rue du Miroir

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le  30 Août 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/226 bis

Réf: Maison aux Moussières.

Objet: Devis pour travaux de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:
Dépose:

· Vidange complète de l'installation.

· Désaccordements de l'évier et des tuyauteries fer et cuivre inutiles
      en chaufferie, cellier et actuelle cuisine.

L'ensemble

229 €

Réseau eau potable:
Distribution en chaufferie:
· 1 détendeur général Ø 1" avec raccords.

· 1 vanne générale sphérique Ø 1".

· Raccordement sur PEHD Ø 40.

· Modification de l'alimentation générale avec cuivre écroui 22 mm, raccords,

            colliers et brasures.

· Raccordement en chaufferie des alimentations EF et EC des sanitaires actuels

            avec cuivre écroui Ø 16 mm, raccords, colliers et brasures. 

· 2 vannes sphériques Ø ½.

L'ensemble

524 €

Alimentation EC et EF pour évier, frigo et L.V. nouvelle cuisine
· Cuivre recuit et écroui Ø 14 mm  avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· 1 robinet de M à L V avec applique chromée.

· Raccordements depuis cellier.

L'ensemble

812 €

Alimentation EC et EF extension:

· Cuivre écroui et recuit Ø 18 à Ø 12 mm, raccords, colliers, gaines et brasures.
· Attentes pour chaque appareil.

· 1 nourrice sous palier du futur escalier.

· 2 vannes d'arrêt sphériques Ø ¾.

· 1 robinet de puisage EF Ø ¾ avec applique.

L'ensemble

1668 €

Réalimentation de la nouvelle lingerie et salle de bains actuelle:

Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

1 nourrice pour cuisine.

L'ensemble

433 €
Remplissage chauffage:

· Cuivre écroui Ø 12 mm, raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

L'ensemble

134 €

Réseau eau du puit

Reprise alimentations percées dans la chape pour toilette RDC:

· Cuivre recuit Ø12 mm avec gaines et brasures.
· Mise en pression.

· Piquage de l'EF sur le circuit puit en chaufferie avec cuivre écroui Ø 12 mm, raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

L'ensemble

661 €

Alimentation EF du robinet de jardin vers le garage:

· Modification de l'alimentation du robinet de jardin avec cuivre écroui

            Ø 16 mm, raccords, colliers et brasures.

· 1 robinet d'arrêt Ø ½ avec purge à l'intérieur.

L'ensemble

119 €

Alimentation EF pour robinet de puisage extérieur vers cuisine:

· 1 robinet de puisage avec applique et raccord au nez Ø ¾.

· 1 robinet d'arrêt avec purge vers chaufferie.

· Alimentation depuis la chaufferie avec cuivre recuit et écroui Ø 14 mm 
      avec raccords, colliers et brasures.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

L'ensemble

741 €

TOTAL  H.T…………….5321.00 €

T.V.A. 5.5 %.......................292.65 €

TOTAL  T.T.C………….5613.65 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant semestre 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

