Mr et Mme BERTHET BONDET

Chemin de la Tour

39210 CHATEAU CHALON

Montmorot, le 09 février 2006

DEVIS   ESTIMATIF    N°   D06/058
Objet : Aménagement d’un gîte rural chemin de la Tour à Château Chalon

LOT 09 CHAUFFAGE FIOUL

Chaudière fioul

· Chaudière fioul basse température VITOLA 100 de chez VIESSMANN

· Brûleur fioul sans préchauffeur VITOFLAME 100 

· Divicon isolé pour circuit radiateur

· Divicon isolé avec vanne trois voies circuit plancher chauffant

· Collecteur laiton pour deux Divicon

· Soupape différentielle

· Ensemble tubulure isolée liaison chaudière collecteur

· Vase d’expansion chauffage

· Purgeur automatique

· Soupape de sécurité avec mano


L’ensemble
4 471.31 €

Stockage fioul (capacité 3000 litres)

· Cuve fioul polyéthylène 1500 litres SCHUTZ

· Kit de remplissage et jumelage 2 cuves

· Combifioul simplifé

· Tube cuivre écroui liaison cuves et brûleur 


L’ensemble
1 111.38 €

Gainage cheminée existante (Ht 10 ml)

· Gaine inox simple spécial fioul Ø140

· Té de purge pour condensats Ø140

· Collier de fixation haut Ø140

· Longueur droite inox304 Ø139

· Manchette à sceller et rosace

L’ensemble
  614.76 €

Régulation 

· Régulation VITOTRONIC 200 en fonction de l’extérieur

· Equipement motorisation vanne 3 voies circuit plancher

· Thermostat de sécurité plancher chauffant

· Câblage ensemble de régulation


L’ensemble
  510.80 €

Plancher chauffant 

(Pour totalité RDC sauf buanderie et chaufferie)

· Dalle isolante NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique Ht 137mm

· Tube polyéthylène 13/16

· Collecteurs de distribution plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement réseau

· Adjuvant béton 30 litres


L’ensemble
3 457.06 €

Corps de chauffe

· Radiateur acier SAMBA gamme habillée situé dans :

· Chambres étage (3u)

· Bureau (1u)

· Salon (1u)

· Mezzanine (2u)

· Passerelle (1u)

· Sèche-serviette eau chaude modèle KEEL DROIT (3u)

· Vanne thermostatique ½ équerre RH (9u)

· Vanne simple réglage ½ équerre (2u)

· Coude ou té de réglage ½


L’ensemble
2 462.76 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre écroui 12/14 à 26/28 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit sous fourreau en chappe 12/14 à 16/18


L’ensemble
2 871.60 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Mise en épreuve plancher chauffant

· Traitement préventif circuit chauffage

· Câblage chaudière sur attente en chaufferie

· Mise en route et réglage de combustion brûleur

· Essai purge et explication de fonctionnement


L’ensemble
  293.70 €


TOTAL H.T

15 793.37 €


T.V.A. 5.50 %

    868.64 €


TOTAL TTC

16 662.01 €

OPTION SECHE-SERVIETTE MIXTE

· Sèche-serviette mixte modèle ATOLL ACOVA



Plus value TTC
716.87 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

